Uzaicinājums iepirkumam

Pasūtītājs: LU Fizikas institūts, LU aģentūra; nodokļu maksātāja reģ.Nr.: LV90002112199; adrese: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169; tālruņa Nr.: 67944700; faksa Nr.: 679012143; e-pasta adrese: FIZINST@SAL.LV

Iepirkums tiek veikts projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 ietvaros.

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 81 pantam

Iepirkuma priekšmets

Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti

Kontaktpersona: Alberts Romančuks , tālr. 25904589, fakss: 67901214, e-pasts: Alberts@sal.lv

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums sastāv no*:

1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai „Tehniskā specifikācija-piedāvājums” vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj viennozīmīgi pārliecināties, ka tiek piedāvāta prasītā prece);

2) Pieteikuma-apliecinājuma-finanšu piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj pārliecināties, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām).

* Piedāvājums var tikt iesniegts arī kā detalizēts rēķins.

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Fizikas institūts, Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169;, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā  darba dienās no 9.00 līdz 14.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu vai faksu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81 panta (52) daļu, no Pretendenta, kuram būs prasībām atbilstošs piedāvājums un zemākā piedāvātā līgumcena, Pasūtītājs pieprasīs iesniegt 10 darba dienu laikā VID izsniegtu izziņu, ne vecāku par 1 mēnesi, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā sociālā nodokļa parādu, kas būtu lielāki par 100 Ls, un tikai tad Pasūtītājs atzīs šo Pretendentu par uzvarētāju un slēgs ar to līgumu.

Bez tam Pasūtītājs var pieprasīt uzvarējušajam Pretendentam pirms līguma slēgšanas iesniegt ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdotu Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes izziņu vai citu dokumentu par pārstāvības tiesībām un pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā (pilnvaru iesniedz, ja piedāvājumu parakstījušajai personai nav reģistrētu pārstāvības tiesību).

Kad būs saņemta VID izziņa un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā.

1. pielikums

Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti

Tehniskā specifikācija - Piedāvājums

## 1. Nenodefinētās prasības

Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

2. Minimālās tehniskās prasības

| Parametrs | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. Vārsti |  |  |
| 1.1. Nominālais diametrs 12 mm, 5 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC silfoniskie lodveida vārsti ar darba spiedienu virs 25 bar ar skrūvējamu savienojumu |  |
| 1.2. Nominālais diametrs ¾” ar metināmu savienojumu , 5 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC silfoniskie lodveida vārsti ar darba spiedienu virs 25 bar ar metināmu savienojumu |  |
| 2. Filtrs ar skrūvējamu savienojumu ½”, 1gab | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar poru izmēru 0,44 mm, pie gaisa spiediena 1bar caurplūde 560 l/min |  |
| 3. Savienojumi |  |  |
| 3.1. Taisns ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.2. Taisns ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.3. Taisns ar skrūvējamu savienojumu ¾”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.4. 90º likums ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.5. 90º likums ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.6. 90º likums ar skrūvējamu savienojumu ¾”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.7. trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.8. trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.9. trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu ¾”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.10. metināms savienojums 6mm – ¾”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.11. metināms savienojums 12 mm – ½”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 3.12. metināms savienojums ¾” – ¾”, 10 gab. | Nerūsējošā tērauda augsttemperatūras līdz 500ºC ar darba spiedienu virs 25 bar |  |
| 4. Caurules |  |  |
| 4.1. Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs 6.0x1 mm, 12 m |  |  |
| 4.2. Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs 12.0x1 mm, 12 m |  |  |
| 4.3. Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs ¾” , 12 m |  |  |

# 3. Preču piegādes termiņš

Piegādes laiks – 8 (astoņas) nedēļas

# 4. Preču piegādes vieta

Preces jāpiegādā LU Fizikas institūtā, Miera  iela 32, Salaspils

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2011.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums

Iepirkuma projekta „Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma iekārtu komponenti” uzaicinājumam

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums nav nodokļu parādu lielāku par 100 Ls, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta un pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- vēlamies piedalīties iepirkumā 1/ERAF/166;

- garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma cena (ar piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vārsti |  | 5 |  |  |  |
| 1.1 | Nominālais diametrs 12 mm (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.1 punkts) |  | 5 |  |  |  |
| 1.2 | Nominālais diametrs ¾” ar metināmu savienojumu (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1.2 punkts) |  | 5 |  |  |  |
| 2. | Filtrs (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 2 punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Savienojumi |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Taisns ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.1 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.2 | Taisns ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.2 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.3 | Taisns ar skrūvējamu savienojumu ¾”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.3 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.4 | 90º likums ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.4 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.5 | 90º likums ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.5 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.6 | 90º likums ar skrūvējamu savienojumu ¾”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.6 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.7 | trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu 6 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.7 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.8 | trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu 12 mm, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.8 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.9 | trīs cauruļu T savienojums ar skrūvējamu savienojumu ¾”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.9 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.10 | metināms savienojums 6mm – ¾”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.10 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.11 | metināms savienojums 12 mm – ½”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.11 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 3.12 | metināms savienojums ¾” – ¾”, (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3.12 punkts) |  | 10 |  |  |  |
| 4. | Caurules |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs 6.0x1 mm, |  | 12 m |  |  |  |
| 4.2 | Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs 12.0x1 mm, |  | 12 m |  |  |  |
| 4.3 | Nerūsējošā tērauda 316L caurule diametrs ¾” , |  | 12 m |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

Vienlaicīgi apliecinām, ka piedāvātā cena un iesniegtā informācija nav atzīstama par komercnoslēpumu.

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

________________________          ___________________               ________________

/vārds, uzvārds/ 		        /amats/                   	 	/paraksts/

____________________2011.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

Iepirkuma „Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti” uzaicinājumam

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2010. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. Iepirkuma identifikācijas Nr. | ### līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā LU FI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU FI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu „Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti”  uzaicinājumam

iegādi noslēdz šādu Līgumu:

- 1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Komplektējošās daļas un materiālus atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

- 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa>Ls (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) <summa>Ls  (<summa vārdiem>), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

- 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

- 2.1. Prece Pircējam tiek piegādāta adresē: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169, LU FI telpās.

- 2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 201__.gada ___._____________.

- 2.3. Pircējs veic 100% priekšapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

- 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: adrese: Miera iela 32, Salaspils¦, LV-2169 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002112199 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: LV55TREL9150209006000, Banka: Valsts kase | Norēķinu konts: Banka: |
| Bankas kods: TRELLV22 | Bankas kods: |

1. pielikums

Līgumam „Projekta 1/ERAF/166 „Uzlabota tehnoloģija protonu – neitronu konvertoru šķidra metāla sistēmu izveidei” identifikācijas Nr.2010/0260/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/166 izpildei nepieciešamo vakuuma - spiediena iekārtu komponenti izpildei nepieciešamo komplektējošo daļu un materiālu piegāde

Tehniskā specifikācija un cenas

(šeit ir paredzēts ievietot Pretendenta Finanšu piedāvājuma tabulu)

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbomolekulāra sūkņa komplekts (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 1. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 2 | # Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 2. punkts) |  | 2 |  |  |  |
| 3. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 3. punkts) |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Forvakuuma sūknis (skat. 2. Minimālās tehniskās prasības 4. punkts) |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________________ Z.v <vārds, uzvārds> | ________________________________ Z.v. <vārds, uzvārds> |