APSTIPRINĀTS

LUFI Iepirkumu komisijas 2012. gada 09. oktobra sēdē,

protokols Nr. LUFI2012/ERAF-INFRA/2-1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

_________________

J. E. Freibergs

Latvijas Universitātes aģentūras

Latvijas Universitātes Fizikas institūta

atklāta konkursa

Pētnieciskā aparatūra

projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LUFI2012/ERAF-INFRA/2

Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta

Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 
„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”

ietvaros

Salaspils, 2012

Saturs

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA   _________________________________________   3

2. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PIEDĀVĀJUMU

NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA __________  4

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU   ______________________  6

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN PRETENDENTU ATLASE  ____________   6

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM
IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS    _____________________________________________   8

6. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA   __________________________  10

7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  ______________________________  11

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  __________________________  12

9. LĪGUMA NOSACĪJUMI  _____________________________________________  13

Pielikums Nr.1 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS  ___________________________  14

Pielikums Nr.2 LĪGUMA PROJEKTS   ____________________________________  33

Pielikums Nr.3.1 PIETEIKUMS (forma)  ___________________________________  43

Pielikums Nr.3.2 PIEGĀŽU SARAKSTS (forma)   ___________________________  45

Pielikums Nr.4 FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (forma)  _________________________  46

Pielikums Nr.5 PRASĪBAS PREČU PĒCPĀRDOŠANAS GARANTIJAS

SERVISAM  __________________________________________________________  47

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LUFI2012/ERAF-INFRA/2.

1.2. Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Latvijas Universitātes Fizikas institūts, Latvijas Universitātes (LU) aģentūra (turpmāk tekstā – LUFI) |
| --- | --- |
| Adrese | Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija |
| PVN reģ. Nr. | LV90002112199 |
| Tālruņa Nr. | +371 67944700 |
| Faksa Nr. | +371 67901214 |
| e-pasta adrese | mbroka@sal.lv |
| Mājas lapas adrese | http://ipul.lv/main/ |
| Kontaktpersona | Iepirkuma komisijas sekretāre Maija Broka |
| Tālruņa Nr. | +371 67944700, +371 29680881 |
| Faksa Nr. | +371 67901214 |
| e-pasta adrese | mbroka@sal.lv |
| Darba laiks | 9:30-15:30 |

1.3. Iepirkuma priekšmets.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās lotēs:

1.	lote – Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums, 1. komplekts;

2.	lote – Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums, 2. komplekts;

3.	lote– Mikroreoloģijas komplekss;

4.	lote - Eksperimentālo datu savākšanas un apstrādes sistēma.

CPV kodi: 1., 2. un 3. lotei - 38000000-5, 4. lotei – 30200000-1.

1.4. Līguma izpildes vieta:

- 1., 2. un 4. lotei - LUFI Sārmu metālu laboratorijas ēka, adrese - Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija;

- 3. lotei - LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpas, adrese – Zeļļu iela 8, Rīga, LV-1002, Latvija.

1.5. Termiņi:

| Aktivitāte | Datums | Laiks** |
| --- | --- | --- |
| Pēdējais termiņš papildu informācijas pieprasīšanai no Pasūtītāja* | 20.11.2012.* |  |
| Pēdējais termiņš skaidrojumu sniegšanai ieinteresētajām personām | 20.11.2012. |  |
| Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai | 27.11.2012. | 14:00 |
| Piedāvājumu atvēršanas sanāksme | 27.11.2012. | 14:00 |
| Paziņojuma par Konkursa rezultātiem nosūtīšana | 07.12.2012. (orientējoši) |  |
| Iepirkuma līguma (Līguma) noslēgšana | 20.12.2012. (orientējoši) |  |
| Līguma izpildes pabeigšana, skaitot no Līguma noslēgšanas datuma | 1. lotei: 7 nedēļu laikā; 2. lotei: 7 nedēļu laikā; 3. lotei: 7 nedēļu laikā; 4. lotei: 7 nedēļu laikā. |  |

*) Papildu informācijas pieprasīšanas laiks šeit nozīmē laiku, kad jautājums rakstiskā formā ir kļuvis pieejams Pasūtītājam (ir saņemta vēstule, fakss vai e-pasta vēstule). Papildu informācijas par nolikumu pieprasījums LUFI Iepirkumu komisijai jāiesniedz laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu informāciju vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

**) Latvijas laiks.

1.6. Iepirkuma metode.

Šī iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kuru reglamentē Latvijas Republikas (LR) Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esoši LR normatīvie akti.

1.7. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkādā to kombinācijā, kas ir iesniegusi piedāvājumu Konkursam.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no Konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) 1.5. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma Līgumu nevar noslēgt iepriekš noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu, rakstiski par to vienojoties ar Pretendentu.

1.9. Piedāvājuma nodrošinājums Konkursā nav paredzēts.

1.10. Konkursu organizē LU aģentūras Latvijas Universitātes Fizikas institūta Iepirkumu komisija, kas ir izveidota ar 2011. gada 1. jūnija LUFI direktora rīkojumu Nr.2/162 (turpmāk tekstā – Komisija).

1.11. Līguma summas apmaksa tiks veikta no ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004, finanšu līdzekļiem (turpmāk - Finansējums).

# 2. PIEDĀVĀJUMA DOKUMENTI UN PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA.

2.1. Pretendents drīkst iesniegt Konkursa piedāvājumu par vienu vai vairākām lotēm. Katrā lotē Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu Konkursa piedāvājumu. Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskā vai finanšu piedāvājuma varianti.

2.2. Piedāvājumam jāatbilst šajā Nolikumā ietvertajām prasībām un jāsastāv no:

- Pieteikuma dalībai konkursā, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.3.1  veidlapas;

- Pretendenta kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (skatīt Nolikuma 4. nodaļu);

- Tehniskā piedāvājuma katrai lotei atsevišķi, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.1 veidlapas atbilstoši attiecīgajai lotei; tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam;

- Finanšu piedāvājuma katrai lotei atsevišķi, kas jāaizpilda uz Nolikuma pielikuma Nr.4 veidlapas atbilstoši attiecīgajai lotei; finanšu piedāvājumam jābūt parakstītam.

2.3. Iesniedzot piedāvājumu 1. un 2. Konkursa lotei, Pretendents papildus pievieno detalizētu piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa aprakstu garantijas periodā, saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr.5 nosacījumiem, tajā ietverot:

- Preču uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru aprakstu;

- reakcijas un problēmu novēršanas garantētos termiņus.

2.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

2.5. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta pilnvarojuma kopija.

2.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastiprinātiem kopā tādā veidā, lai nebūtu iespējams aizvietot vai izņemt piedāvājuma lapas; lapām jābūt numurētām. Ja Pretendents piedāvājumam pievieno reklāmas materiālus, brošūras, katalogus u.c., kas nav sastiprināti kopā, uz katra pievienotā dokumenta norādāms Pretendenta nosaukums.

2.7. Piedāvājums jāsastāda latviešu vai angļu valodā, atbilstoši lietvedības prasībām, 2 (divos) eksemplāros papīra formātā:

- Oriģināls (ar norādi „Oriģināls”) – 1 gab.,

- Kopija (ar norādi „Kopija”) – 1 gab.

Atsevišķi dokumenti var tikt iesniegti citā valodā, tad tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu vai angļu valodā.

Piedāvājumam jāpievieno Tehniskā piedāvājuma elektroniskā versija MS Word vai MS Excel formātā uz CD (1 eks.). Uz CD izdarāma atzīme “LUFI2012/ERAF-INFRA/2” un atzīme ar pretendenta nosaukumu.

2.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

2.8.1. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāiesniedz (jānosūta) vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda sekojoša informācija:

- Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Fizikas institūts, 
Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme „Konkursam „Pētnieciskās aparatūras iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” (LUFI2012/ERAF-INFRA/2)”, norādot atbilstošās lotes.

2.8.2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz Nolikuma 1.5. apakšpunktā noteiktajam datumam un laikam institūta Sekretariātā LUFI Administratīvā korpusa 204. telpā, 2. stāvā, Miera ielā 32, Salaspilī, darba dienās no 9:30 līdz 15:30. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

2.8.3. Piedāvājumu var iesūtīt ar ierakstītu vēstuli, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski.

2.9. Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums: Piedāvājumu atvēršana notiks LUFI telpās Apspriežu zālē SML ēkas 2. stāvā, Miera ielā 32, Salaspilī, un sāksies 1.5. apakšpunktā noteiktajā datumā un laikā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā ir atļauts piedalīties visiem interesentiem.

3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.

## 3.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts četrās lotēs un tās ir:

1.	lote – Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums, 1. komplekts. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana, funkcionalitātes pārbaude un personāla apmācība/instruktāža.

2.	lote – Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums, 2. komplekts. Pēc piegādes jāveic personāla apmācība/instruktāža.

3.	lote – Mikroreoloģijas komplekss. Pēc piegādes jāveic tā uzstādīšana, funkcionalitātes pārbaude un personāla apmācība/instruktāža.

4.	lote - Eksperimentālo datu savākšanas un apstrādes sistēma.

## 3.2. Piegādes apjoms katrā lotē – 1 pilns komplekts saskaņā ar attiecīgās lotes tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1).

## 3.3. Piegāde jāveic saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un iepirkuma Līguma projektā (Nolikuma pielikums Nr.2) noteiktajām prasībām.

3.4. Līguma izpildes laiks:

- 1., 2., 3. un 4. lotei – 7 (septiņas) nedēļas, skaitot no Līguma noslēgšanas datuma;

3.5. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) ietvaros.

4. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN PRETENDENTU ATLASE.

4.1. Pasūtītājs izskata piedāvājumus, ko iesnieguši Pretendenti, kuri atbilst šajā nodaļā izvirzītajām prasībām un ir izraudzīti saskaņā ar šajā Nolikumā norādītajām procedūrām.

4.2. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi.

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

4.2.1. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.2.2. Pretendents vai Pretendenta amatpersona ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. punktā noteiktos gadījumus);

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. punktā noteiktos gadījumus);

4.2.4. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 3. punktā noteiktos gadījumus);

4.2.5. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts (Pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Pretendenta neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);

4.2.6. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

4.2.7. Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

4.3. Lai Komisija varētu izvērtēt Pretendentu saskaņā ar Nolikuma punktu 4.2, Pretendents iesniedz sekojošus dokumentus:

4.3.1. Pretendenta reģistrācijas apliecības kopiju;

4.3.2. dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības;

4.3.3. Pretendenta apliecinājumu, ka uz Pretendentu neattiecas šī Nolikuma 4.2.2.–4.2.6. punktos minētie apstākļi.

4.4. Komisija var pieprasīt Pretendentam 10 (desmit) darbadienu laikā iesniegt šādus dokumentus (Publisko iepirkumu likuma 39. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos):

4.4.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas kompetentas iestādes citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

4.4.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai Pretendents ir reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

4.4.3. izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

4.4.4. Pretendenta jaunākos Valsts ieņēmumu dienestā vai līdzvērtīgā nodokļu administrācijas iestādē citā valstī iesniegtos finanšu pārskatus (t.sk. bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pamatkapitāla pārmaiņu pārskats un pielikumi) un attiecīgo revidentu ziņojumu, ja tāds ir.

4.5. Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

4.5.1. Pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim jāatbilst šādiem nosacījumiem: katrā gadā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam, piegādājot līdzvērtīgas preces (iekārtas), jāpārsniedz Pretendenta piedāvājuma cena.

4.5.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, Pretendents iesniedz izziņu par Pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu, piegādājot līdzvērtīgas preces (iekārtas) pēdējo trīs gadu laikā. Pretendents, kurš darbojas mazāk nekā 3 gadus, iesniedz izziņu par savas darbības periodu.

4.6. Informācija par Pretendenta iespējām:

4.6.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegādē. Vismaz vienas veiktās piegādes līguma summai jāpārsniedz Pretendenta piedāvājuma cenu.

4.6.2. Lai varētu izvērtēt Pretendenta iespējas, Pretendents iesniedz pēdējo 3 (trīs) gadu laikā izpildīto 3 līdz 5 lielāko līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegāžu līgumu sarakstu, aizpildot šī Nolikuma pielikumā Nr.3.2 doto tabulu.

4.6.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos Līguma izpildē, kā arī norāda šim apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

4.7. Papildus informācija:

4.7.1. Ja informācija, ko Pretendents sniedzis saskaņā ar Nolikuma punktiem 4.3., 4.4., 4.5. un 4.6. nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz Pretendentu attiecas Nolikuma punktā 4.2 minētie nosacījumi, vai lai novērtētu Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildus informāciju.

4.7.2. Lai noskaidrotu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt, lai Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniedz īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

4.8. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā

4.8.1. Ja uz Pretendentu attiecas kaut viens no šā Nolikuma punktā 4.2 minētajiem izslēgšanas nosacījumiem vai arī Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un iespējas neatbilst Nolikuma punktos 4.5. un 4.6. minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.8.2. Ja Pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.8.3. Ja Pretendents pieprasa, lai Pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar Nolikuma punktiem 4.8.1. un 4.8.2., Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz rakstveidā šā lēmuma pamatojumu.

# 5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA un Pretendentiem izvirzāmās prasības.

5.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks šādos posmos:

5.1.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude - Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību Nolikuma prasībām;

5.1.2. Pretendentu atlase - Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma Līguma izpildes prasībām pēc Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

5.1.3. piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaude - Komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām tehniskajām specifikācijām (Nolikuma pielikums Nr.1) tiem Pretendentiem, kas ir izturējuši Pretendentu atlasi;

5.1.4. piedāvājumu vērtēšana.

5.2. Konkursa 1. un 3. lotē iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši Pretendentu atlasi (Nolikuma 4. nodaļa) un atbilst pieprasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.1) tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, saskaņā ar Nolikuma punktos 5.6. – 5.8. aprakstīto procedūru.

5.3. Konkursa 2. un 4. lotē iesniegtie piedāvājumi, kuri izturējuši Pretendentu atlasi (Nolikuma 4. nodaļa) un atbilst pieprasītajai tehniskajai specifikācijai (Nolikuma pielikums Nr.1) tiks vērtēti pēc kritērija – zemākā cena.

5.4. Piedāvājumu cenas tiks salīdzinātas bez pievienotās vērtības nodokļa, izteiktas latos (cenas, dotas EUR vai citā valūtā, tiks konvertētas uz LVL pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa piedāvājumu atvēršanas datumā).

5.5. Pretendentam ir jānodrošina Konkursā piedāvātās cenas nemainīgums visā iepirkuma Līguma izpildes gaitā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenu paaugstināšanai un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sastādot finanšu piedāvājumu.

5.6. Konkursa 1. un 2. lotes piedāvājumā Pretendentam ir jāiesniedz:

5.6.1. detalizēts piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šī Nolikuma pielikumu Nr.5, tajā skaitā:

- iekārtu uzstādīšanas un problēmu novēršanas procedūru apraksts;

- reakcijas un problēmu novēršanas garantētie termiņi;

5.6.2. papildus - ražotāja autorizētā servisa sniedzēja apliecinājums (līgums) par konkrētās lotes iekārtas/iekārtu apkalpošanu atbilstoši Nolikuma prasībām,gadījumā, ja Pretendents pats nav ražotāja garantijas servisa sniedzējs.

5.7. Konkursa 1. un 2. lotes piedāvājumu vērtēšana notiks, piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi:

5.7.1. Vērtēšanas kritēriji un punktu sistēma:

| Nr. p. k. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (bez PVN) |  | 85 |
| 2. | Pēcpārdošanas servisa garantija (detalizēts piedāvāto Preču pēcpārdošanas servisa apraksts garantijas periodā, saskaņā ar šī Nolikuma izvirzītajiem nosacījumiem - skatīt pielikumu Nr.5): |  |  |
| 2.1. | Iekārtu uzstādīšanas, nodošanas ekspluatācijā un problēmu novēršanas procedūru apraksts | Piedāvāto procedūru izklāsts, struktūra, saturs, atbilstība Nolikuma pielikumā Nr.5 noteiktajām prasībām. Iesniegts visaptverošs apraksts – 5 punkti, nav iesniegts – 0 punktu. Iesniegta apraksta punktu skaitu var samazināt, ja tas ir nepilnīgs: nav aprakstītas visas procedūras, vai arī tās nav dotas par visām iekārtām. | 5 |
| 2.2. | Reakcijas un problēmu novēršanas garantētie termiņi: | Atbilstība Nolikuma pielikumā Nr.5 noteiktajiem termiņu intervāliem salīdzinājumā ar citu Pretendentu piedāvājumiem. | 10 |
| 2.2.1. | reakcijas laiks | īsāks laiks - vairāk punktu | 4 |
| 2.2.2. | bojājumu novēršanas laiks | īsāks laiks - vairāk punktu | 6 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits |  | 100 |

5.7.2. Pretendenta piedāvājuma summāro vērtējumu aprēķina pēc formulas:

P = Cp + Kp + Rp + Tp, kur

P - Pretendenta piedāvājuma summārais vērtējums;

Cp - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

Cp = Czc / Cpc× N, kur Czc – viszemākā piedāvātā cena, Cpc – vērtējamā piedāvājuma cena, N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (85 izdevīguma punkti);

5.7.3. Pēcpārdošanas servisa garantija:

5.7.3.1. pēcpārdošanas servisa un problēmu novēršanas procedūru apraksts – maksimāli 5 izdevīguma punkti; Kp = Kp-vid - Komisijas locekļu vērtējumu summa par konkrētā piedāvājuma kritēriju, dalīta ar Komisijas locekļu skaitu;

5.7.3.2. reakcijas un problēmu garantētie novēršanas termiņi – maksimāli 10 izdevīguma punkti:

- reakcijas laiks – ne vairāk par 4 izdevīguma punktiem; kritērija vērtība tiek aprēķināta pēc formulas: Rp = Rmin / Rp × N, kur Rp – iegūto punktu skaits, Rmin – labākais (īsākais) piedāvātais reakcijas laiks, Rp –reakcijas laiks vērtējamā piedāvājumā, N – maksimālais punktu skaits;

- bojājumu novēršanas laiks – ne vairāk par 6 izdevīguma punktiem; kritērija vērtība tiek aprēķināta pēc formulas: Tp = Tmin / Tp × N, kur Tp – iegūto punktu skaits, Tmin – labākais (īsākais) piedāvātais termiņš, Tp – termiņš vērtējamā piedāvājumā, N – maksimālais punktu skaits.

5.8. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa 1. un 3. lotē Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vērtējumu punktos (ar precizitāti līdz 0,01).

5.9.	Par Konkursa uzvarētāju 2. un 4. lotē tiks atzīts tas Pretendents, kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā šā Nolikuma 5.4. punkta nosacījumus.

6. PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Konkursa piedāvājumu izvērtēšanu un piegādātāju izvēli no Pretendentiem veic ar 2011. gada 1. jūnija LUFI direktora rīkojumu Nr.2/162 izveidotā Komisija.

6.2. Komisijas apspriedes vada Komisijas priekšsēdētājs.

6.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu. 	Pēc Pretendentu nosaukumu paziņošanas katrs Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā.

6.4. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas Komisijas priekšsēdētājs nosauc Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.

6.5. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas punktos 6.3.-6.5. minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

6.6. Komisija protokolē Piedāvājumu atvēršanas norisi un visas turpmākās Komisijas apspriedes.

6.7. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

6.8. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums iesniegts un noformēts atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām.

6.9. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc Pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.10. Komisija atlasa un vērtē tos piedāvājumus, kuri atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums vai Pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

6.11. Katrs Komisijas loceklis aizpilda un paraksta Pretendentu atlases tabulu, kurā norāda katra Pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.

6.12. Komisijas locekļu aizpildītās Pretendentu atlases tabulas Komisijas sekretārs apkopo vienā kopējā piedāvājumu vērtējuma tabulā, kurā norāda katra Pretendenta vērtējumu katrā kritērijā. Komisija, ņemot vērā katra Komisijas locekļa individuālo vērtējumu, apstiprina attiecīgā vērtēšanas posma rezultātus. Ja Komisijas locekļu vērtējumi sadalās vienādi, izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja vērtējums.

6.13. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic piedāvājumu tehniskas atbilstības pārbaudi tiem Pretendentiem, kuri izturējuši Pretendentu atlasi, un izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikumā norādīto tehnisko specifikāciju prasībām.

6.14. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajām tehniskās atbilstības prasībām, Komisija pārtrauc piedāvājuma vērtēšanu.

6.15. Pēc Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtēšanas Komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši Nolikuma 5. nodaļā aprakstītajai kārtībai.

6.16. Lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu vai izbeigt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Komisija pieņem ar balsu vairākumu.

# 7. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Piedāvājumu izvērtēšanu un piegādātāju izvēli Komisija veic katrā lotē atsevišķi.

7.2. Komisijai ir tiesības atteikties tālāk vērtēt jebkuru no priekšlikumiem, ja tiek konstatēts, ka piedāvājums neatbilst kādai no šajā Nolikumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai satur nepatiesu informāciju.

7.3. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu tā kopiju.

7.4. Komisijai ir tiesības pieaicināt tās darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām. Eksperts dod rakstisku vērtējumu, kas tiek pievienots Komisijas sēdes protokolam. Eksperta viedoklis nav saistošs Komisijai.

7.5. Komisija var izdarīt izmaiņas Nolikumā vai pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Šī informācija tiek publicēta Pasūtītāja mājas lapā (http://ipul.lv/iepirkumi/).

7.6. Ja Pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var pieprasīt papildus informāciju, nosakot iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu.

7.7. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

7.8. Komisija patur sev tiesības jebkurā laikā pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu no piedāvājumiem.

7.9. Komisijai pēc visu pārbaužu veikšanas, izmantojot piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas kritērijus, kas norādīti šī Nolikuma 5. nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:

- par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu;

- par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.10. Komisija savu lēmumu ievieto Pasūtītāja mājas lapā (http://ipul.lv/iepirkumi/) un par savu lēmumu trīs darba dienu laikā nosūta rakstisku paziņojumu visiem Pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB).

7.11. Ja 10 (desmit) dienu + vienas darbadienas laikā no dienas, kad paziņojums par lēmuma pieņemšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, ne IUB, ne Pasūtītājs nesaņem kāda Pretendenta sūdzību par Pasūtītāju attiecībā uz Konkursa likumību, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu.

8. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

8.1. Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīva griba.

8.2. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā konkursā, Pretendentam visā pilnībā ir jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šī Konkursa Nolikuma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par publisko iepirkumu.

8.3. Pretendents var mainīt vai atsaukt piedāvājumu ar nosacījumu, ka Pretendents iesniedz Komisijai rakstisku paziņojumu par piedāvājuma izmaiņām (vai atsaukšanu) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumu nevar grozīt vai papildināt.

8.4. Pretendentam ir tiesības piedalīties Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.5. Pretendentam ir pienākums desmit darba dienu laikā no brīža, kad saņemta informācija par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanu, iesniegt Pasūtītājam šī Nolikuma punktos 4.4.1.-4.4.3. minētās izziņas un punktā 4.4.4. minētos dokumentus.

8.6. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

# 9. LĪGUMA NOSACĪJUMI.

9.1. Iepirkuma Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja Pretendenta finanšu piedāvājums attiecīgajā lotē nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo Finansējuma apjomu.

9.2. Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu.

9.3. Pasūtītājs iepirkuma Līgumu slēdz saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu, kas izriet no Nolikumā izvirzītajām prasībām. Pretendenta piedāvājumā ietvertā piegādājamo Preču tehniskā specifikācija tiek pievienota Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.

9.4. Iepirkuma Līguma projekts ietverts šā Nolikuma pielikumā Nr.2.

9.5. Ja izraudzītais Pretendents 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc iepirkuma Līguma slēgšanas uzaicinājuma saņemšanas nenoslēdz Līgumu, Pasūtītājs var lemt par Līguma slēgšanu ar Pretendentu, kas ir iesniedzis nākamo izdevīgāko piedāvājumu.

Pielikums Nr.1

iepirkuma „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas Nr. LUFI2012/ERAF-INFRA/2

Appendix 1

To the Regulations of the Procurement

“Research equipment for fulfilment of the Project “Development of Scientific Infrastructure

for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies””

Procurement identification No.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

AIZPILDA PRETENDENTS

TO BE COMPLETED BY THE APPLICANT

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA

iepirkumam Nr. LUFI2012/ERAF-INFRA/2
„Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”

(Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta
Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” ietvaros.)

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND FORM FOR THE TECHNICAL PROPOSAL

For the Procurement Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

“Research equipment for fulfilment of the Project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies””

(Procurement is being carried out in the framework of the ERDF co-financed project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”,

No 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004).

1. lote: 	Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums,

1. komplekts

Lot 1: Renewable fuels combustion and heat generation processes research and control laboratory kit supplement, Set 1

| No. | Contracting Authority’s requirements |  | Pasūtītāja prasības |  | Detalizēts Pretendenta piedāvājuma apraksts/ Detailed description of the Aplicant’s offer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | General requirements |  | Vispārīgās prasības |  |  |
| 1.1. | Undefined requirements | Where any technical requirement referring to the present Contract is not defined in the Technical Specifications, it shall comply with the minimum generally accepted requirements or standards. | Nenodefinētās prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. |  |
| 1.2. | Technical condition of the equipment to be delivered | The equipment to be delivered shall not be previously used, the used or the renovated parts shall not be built therein. | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. |  |
| 1.3. | Offer | Given parameters are minimum requirements for the equipment: Applicant can offer equipment which is better – wider measurement range, superior accuracy, longer warranty period etc. | Piedāvājums | Dotie parametri ir minimālās prasības iekārtai: Pretendents var piedāvāt iekārtu, kas ir labāka – ar plašāku mērīšanas diapazonu, lielāku precizitāti, ilgāku garantijas periodu un tml. |  |
| 2. | Warranty |  | Garantija |  |  |
| 2.1. | Warranty | At least 1 (one) year for every item of the set. | Garantija | Vismaz 1 (viens) gads katrai komplekta vienībai. |  |
| 3. | Delivery |  | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Delivery costs (including transport insurance) | Delivery costs should be included in the offered cost of the set. | Piegādes izmaksas (ieskaitot transporta apdrošināšanu) | Piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā komplekta cenā. |  |
| 3.2. | Delivery time | 7 (seven) weeks after the entering into the contract. | Piegādes laiks | 7 (septiņas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas. |  |
| 3.3. | Delivery place | Miera Str. 32, Salaspils, LV-2169, Latvia | Piegādes vieta | Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija |  |
| 3.4. | Installation technical support and training at the delivery place | Included | Instalācijas tehniskais atbalsts un apmācība piegādes vietā | Iekļauts |  |
| 4. | Technical specifications of the Renewable fuels combustion and heat generation processes research and control laboratory kit supplement, Set 1 |  | Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājuma 1. komplekta tehniskās specifikācijas |  |  |
| 4.1. | Gas analyzer, 1 pc. |  | Gāzu analizators, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.1.1. | Technical parameters | O2, CO, CO2- infrared sensor, NO, NO2, SO2, CxHy, temperature, Delta P, combustion process efficiency, velocity | Nepieciešamie mērāmie parametri | O2, CO, CO2- ar iebūvētu infrasarkano sensoru, NO, NO2, SO2, CxHy, temperatūra, Delta P, degšanas procesa efektivitāte, v- m/s |  |
| 4.1.2. | Component parts | Analyzer box equipped with sensors of O2, CO (with switch-off and rinse function), NO, NO2, SO2, CxHy, differential pressure measurement, 2 temperature probe sockets, gas preparation, data bus adapter, built-in rechargeable battery. | Komplektācija | Parametru reģistrēšanas bloks ar O2, CO (ar izslēgšanas un atšķaidīšanas funkciju), NO, NO2, SO2, CxHy sensoriem un CO2 ar iebūvētu infrasarkano sensoru, zondes temperatūras un diferenciālā spiediena mērījumiem, iebūvēta uzlādējama baterija. |  |
| 4.1.3. | Measurement range | O2- 0-25% Vol ; CO - 0-10,000ppm; NO -0-3000ppm; NO2 -0-500ppm; SO2 -0-5000ppm; CxHy -100-20000ppm; CO2 - 0-50% Vol (infrared sensor); Differential pressure, -200-+200hPa; Eff.- 0-120% Velocity, v - 0-40m/s; Temperature- 0+12000C; | Galveno parametru vēlamais mērīšanas diapazons | O2- 0-25% Vol (tilpuma); CO - 0-10,000ppm; NO -0-3000ppm; NO2 -0-500ppm; SO2 -0-5000ppm; CxHy -100-20000ppm; CO2 - 0-50% Vol (infrasark. sensors); Diferenc. spiediens -200-+200hPa; Eff.- 0-120% Ātrums, v - 0-40m/s; Temperatūra- 0+1200°C; |  |
| 4.1.4. | Accuracy | O2 - ±0.8%; CO - ±5% 100-200ppm; ±10% 2-10,000ppm; NO - ±5% 0-99ppm; NO2 - ±5%; SO2-±5%; CxHy-±10% CO2-±1%; Differential pressure, p- 1,5% Temperature - ±0.5% | Galveno parametru vēlamā mērīšanas precizitāte | O2 - ±0.8%; CO - ±5% 100-200ppm; ±10% 200-10,000ppm; NO - ±5% 0-99ppm; NO2 - ±5%; SO2-±5%; CxHy-±10% CO2-±1%; Diferenciālais spiediens, p- 1,5% Temperatūra- ±0.5% |  |
| 4.1.5. | Resolution | O2-0.1% Vol CO-1ppm NO-1ppm NO2-0.1ppm SO2-1ppm CxHy-10ppm CO2- 0.1% Vol Eff.- 0.1% Differential pressure,p-0.1 hPa Velocity, v- 0.1m/s | Galveno parametru mērījumu izšķiršanas spēja | O2-0.1% Vol CO-1ppm NO-1ppm NO2-0.1ppm SO2-1ppm CxHy-10ppm CO2- 0.1% Vol Ef.- 0.1% Diferenc.spiediens, p-0.1 hPa Ātrums, v- 0.1m/s |  |
| 4.1.6. | PC data registration | PC interface, PC software, PC cable, data memory | Datorizēta mērījumu reģistrācija | PC interfeiss, PC programmatūra, PC kabelis, datu uzkrāšanas atmiņa |  |
| 4.1.7. | Warranty | Gas analyzer with PC interface, software and CO2 (IS) – 2 years, measurement cells -1 year | Garantija | Gāzu analizātoram ar datorizētu datu reģistrāciju un CO2 (IS) – 2 gadi, mēršūnām -1 gads |  |
| 4.2. | Air Flow Meter, 1 pc. |  | Gaisa plūsmas mērītājs, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.2.1. | Measurable parameters | CO2, Temperature 0C, humidity, Delta P, Velocity m/s, volume supply rate m3/st | Nepieciešamie mērāmie parametri | CO2, temperatūra °C, relatīvais mitrums, Delta P, ātrums m/s, tilpuma patēriņš m3/st. |  |
| 4.2.2. | Component parts | Analyzer box equipped with differential pressure and temperature measurements, for flow measurement using Pitot tubes, probe for air absolute pressure and air moisture and temperature. | Komplektācija | Parametru reģistrēšanas bloks diferenciālā spiediena un temperatūras mērījumiem, plūsmas mērīšanai izmantojot Pito caurulītes, zonde gaisa mitruma, temperatūras un absolūtā spiediena mērījumiem |  |
| 4.2.3. | Measurement range | CO2- 0-10000ppm, Termo-couple type K (NiCr-Ni)-200 to +1370oC, Humidity probes: 0-100% Rh or 0 to +2000 hPa, Velocity 0-60 m/s, Absolute pressure 0 to +800 H2O or 0 to +2000 hPa Differential pressure: 0 to +10 H2O | Galveno parametru vēlamais mērīšanas diapazons | CO2- 0-10000ppm, Termopāru zonde, K tipa (NiCr-Ni) -200 līdz +1370oC, Mitruma noteikšanas zonde: 0-100% Rh vai 0 līdz +2000 hPa, ātrums 0-60 m/s, Absolūtais spiediens 0 līdz +800 H2O vai 0 līdz +2000 hPa Diferenciālais spiediens 0 līdz +10 H2O |  |
| 4.2.4. | Accuracy | Temperature - ±0.5% humidity - ±0.1% Rh Differential pressure:1% | Galveno parametru vēlamā mērīšanas precizitāte | Temperatūra - ±0.5% Mitrums - ±0.1% Rh Diferenciālais spiediens 1% |  |
| 4.2.5. | Resolution | CO2- 1ppm Temperature - 0.3oC Differential pressure: ±0.008 H2O | Galveno parametru mērījumu izšķiršanas spēja | CO2- 1ppm Temperatūra- 0.3oC Diferenciālais spiediens ±0.008 H2O |  |
| 4.2.6. | PC data registration | PC interface, PC software, USB data transmission cable, rechargeable battery | Datorizēta mērījumu reģistrācija | PC interfeiss, PC programmatūra, USB adapteris, uzlādējama baterija |  |
| 4.2.7. | Warranty | Air Flow meter – 2 years, probe – 1 year | Garantija | Gaisa plūsmas mērītājs - 2gadi, zonde -1 gads |  |

2. lote: 	Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājums,

2. komplekts

Lot 2: Renewable fuels combustion and heat generation processes research and control laboratory kit supplement, Set 2

| No. | Contracting Authority’s requirements |  | Pasūtītāja prasības |  | Detalizēts Pretendenta piedāvājuma apraksts/ Detailed description of the Aplicant’s offer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | General requirements |  | Vispārīgās prasības |  |  |
| 1.1. | Undefined requirements | Where any technical requirement referring to the present Contract is not defined in the Technical Specifications, it shall comply with the minimum generally accepted requirements or standards. | Nenodefinētās prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. |  |
| 1.2. | Technical condition of the equipment to be delivered | The equipment to be delivered shall not be previously used, the used or the renovated parts shall not be built therein. | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. |  |
| 1.3. | Offer | Given parameters are minimum requirements for the equipment: Applicant can offer equipment which is better – wider measurement range, superior accuracy, longer warranty period etc. | Piedāvājums | Dotie parametri ir minimālās prasības iekārtai: Pretendents var piedāvāt iekārtu, kas ir labāka – ar plašāku mērīšanas diapazonu, lielāku precizitāti, ilgāku garantijas periodu un tml. |  |
| 2. | Warranty |  | Garantija |  |  |
| 2.1. | Warranty | At least 1 (one) year for every item of the set. | Garantija | Vismaz 1 (viens) gads katrai komplekta vienībai. |  |
| 3. | Delivery |  | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Delivery costs (including transport insurance) | Delivery costs should be included in the offered cost of the set. | Piegādes izmaksas (ieskaitot transporta apdrošināšanu) | Piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā komplekta cenā. |  |
| 3.2. | Delivery time | 7 (seven) weeks after the entering into the contract. | Piegādes laiks | 7 (septiņas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas. |  |
| 3.3. | Delivery place | Miera Str. 32, Salaspils, LV-2169, Latvia | Piegādes vieta | Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija |  |
| 3.4. | Installation technical support and training at the delivery place | Included | Instalācijas tehniskais atbalsts un apmācība piegādes vietā | Iekļauts |  |
| 4. | Technical specifications of the Renewable fuels combustion and heat generation processes research and control laboratory kit supplement, Set 2 |  | Atjaunojamo kurināmo degšanas un siltuma ražošanas procesu izpētes un kontroles laboratorijas komplekta papildinājuma 2. komplekta tehniskās specifikācijas |  |  |
| 4.1. | Biomass Moisture Meter, 1 pc. |  | Biomasas mitruma mērītājs, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.1.1. | Measureable parameters | Biomass moisture measurement, density, temperature | Nepieciešamie mērāmie parametri | Biomasas mitruma, blīvuma un temperatūras mērīšana |  |
| 4.1.2. | Component parts | Analyzer box, PC interface, PC software, USB data transmission cable | Komplektācija | Parametru reģistrēšanas bloks, PC interfeiss, PC programmatūra, USB adapteris |  |
| 4.1.3. | Measurement range | Moisture content- 0-60%, with density compensation | Galveno parametru vēlamais mērīšanas diapazons | Mitruma saturs - 0-60%, ar blīvuma kompensāciju |  |
| 4.1.4. | Accuracy | Calibration ±1.5%, Temperature - ±0.5% | Galveno parametru vēlamā mērīšanas precizitāte | Kalibrācija ±1.5%, Temperatūra- ±0.5% |  |
| 4.1.5. | Resolution | 0.5% water content, Temperature - 1oC | Galveno parametru mērījumu izšķiršanas spēja | 0.5% ūdens saturs, Temperatūra - 1oC |  |
| 4.1.6. | Warranty | 2 years | Garantija | 2gadi |  |
| 4.2. | Vortex Flowmeter, 1 pc. |  | Šķidruma un gāzu virpuļplūsmas mērītājs, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.2.1. | Measureable parameters | Water or gas flowmeter with integrated pressure and temperature compensation | Mērāmie parametri | Ūdens vai gāzu plūsmas mērītājs ar integrētu spiediena un temperatūras kompensāciju |  |
| 4.2.2. | Measurement range | Temperature -20...+430°C, Pressure - up to 100 bar Diameter DN15 | Mērīšanas diapazons | Temperatūra -20...+430°C, Spiediens - līdz 100 bar Diametrs DN15 |  |
| 4.2.3. | Accuracy | ±0.15% | Mērīšanas precizitāte | ±0.15% |  |
| 4.2.4. | Warranty | 2 years | Garantija | 2gadi |  |
| 4.3. | Multi-function Modules (Data Translator), 1 pc. |  | "Datu translators" temperatūras mērījumiem, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.3.1. | Technical parameters | 150 kHz sampling rate, 32 or 16 analog inputs, 16 digital I/O, 2 counter/timer | Tehniskie parametri | 150 kHz reģistrācijas ātrums, 32 vai 16 analogās ieejas, 16 digitālie I/O, 2 laika skaitītāji |  |
| 4.3.2. | Component parts | Multi-function modules with USB | Komplektācija | Multifunkcionālais modulis ar USB pievadu |  |
| 4.3.3. | Digital input lines | 16 digital I/O | Digitālie mērkanāli | 16 digitālie I/O |  |
| 4.3.4. | Measurement range | 0,04-2,5 V | Mērīšanas robežas | 0,04-2,5 V |  |
| 4.3.5. | Resolution | 16-biti | Izšķiršanas spēja | 16-biti |  |
| 4.3.6. | Waveform outputs | 2 analog waveform outputs | Viļņveida signāla izejas | 2 analogās izejas |  |
| 4.3.7. | Training | Not needed | Apmācība | Nav nepieciešama |  |
| 4.3.8. | Warranty | 2 years | Garantija | 2 gadi |  |

3. lote: Mikroreoloģijas komplekss

Lot 3: Microreology complex

| No. | Contracting Authority’s requirements |  | Pasūtītāja prasības |  | Detalizēts Pretendenta piedāvājuma apraksts/ Detailed description of the Aplicant’s offer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | General requirements |  | Vispārīgās prasības |  |  |
| 1.1 | Undefined requirements | Where any technical requirement referring to the present Contract is not defined in the Technical Specifications, it shall comply with the minimum generally accepted requirements or standards. | Nenodefinētās prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. |  |
| 1.2 | Technical condition of the equipment to be delivered | The equipment to be delivered shall not be previously used, the used or the renovated parts shall not be built therein. | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. |  |
| 1.3. | Offer | Given parameters are minimum requirements for the equipment: Applicant can offer equipment which is better – wider measurement range, superior accuracy, longer warranty period etc. | Piedāvājums | Dotie parametri ir minimālās prasības iekārtai: Pretendents var piedāvāt iekārtu, kas ir labāka – ar plašāku mērīšanas diapazonu, lielāku precizitāti, ilgāku garantijas periodu un tml. |  |
| 2. | Warranty |  | Garantija |  |  |
| 2.1 | Warranty | At least 1 (one) year for every item of the set. | Garantija | Vismaz 1 (viens) gads katrai komplekta vienībai. |  |
| 3. | Delivery |  | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Delivery costs (including transport insurance) | Delivery costs should be included in the offered cost of the set. | Piegādes izmaksas (ieskaitot transporta apdrošināšanu) | Piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā komplekta cenā. |  |
| 3.2 | Delivery time | 7 (seven) weeks after the entering into the contract. | Piegādes laiks | 7 (septiņas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas. |  |
| 3.3. | Delivery place | Zellu Str. 8, Riga, LV-1002, Latvia | Piegādes vieta | Zeļļu iela 8, Rīga, LV-1002, Latvija |  |
| 3.4. | Installation technical support and training at the delivery place | Included | Instalācijas tehniskais atbalsts un apmācība piegādes vietā | Iekļauts |  |
| 4. | Technical specifications of the Microreology complex |  | Mikroreoloģijas kompleksa tehniskās specifikācijas |  |  |
| 4.1. | ###### Laser for PIV |  | ###### Lāzers PIV iekārtai |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.1.1. | Mode | Pulsed, PIV | Darbības režīms | Impulsu, PIV |  |
| 4.1.2. | Wave length | 532 nm | Viļņa garums | 532 nm |  |
| 4.1.3. | Pulse energy | ≥ 2 x 60 mJ | Impulsa jauda | ≥ 2 x 60 mJ |  |
| 4.1.4. | Power control | Yes | Jaudas regulēšana | Jā |  |
| 4.1.5. | Pulse repetition rate | ≥ 12 Hz | Impulsu atkārtojamība | ≥ 12 Hz |  |
| 4.1.6. | Pulse length | 5 -10 ns | Impulsa garums | 5 -10 ns |  |
| 4.1.7. | PC interface | RS-232 or USB | Savienojuma iespējas | RS-232 vai USB |  |
| 4.1.8. | Laser head | Compatible with Dantec Dynamics PIV – previously purchased equipment that is already in use | Lāzera galva | Savietojama ar gaismas vadu Dantec Dynamics PIV – iepriekš iegādātai iekārtai, kas jau tiek lietota |  |
| 4.1.9. | Compatibility | Compatible with synchronization device Timer Box of Dantec Dynamics PIV equipment and software Dynamics Studio | Savietojamība | Savietojams ar Dantec Dynamics PIV iekārtas sinhronizācijas iekārtu Timer Box un programmu Dynamics Studio |  |
| 4.1.10. | Power supply | 220 V , 50 Hz, Europe type | Barošana | 220 V , 50 Hz, Eiropas tips |  |
| 4.1.11. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |
| 4.2. | Rotary evaporator with vacuum pump and vacuum controller |  | Rotācijas ietvaicētājs ar vakuuma sūkni un vakuuma kontrolieri |  |  |
| 4.2.1. | Rotary evaporator system |  | ###### Rotācijas ietvaicētāja sistēma |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.2.1.1. | Condenser | Vertical condenser with plastic coating | Dzesinātāja novietojums | Vertikāls ar plastmasas pārklājumu |  |
| 4.2.1.2. | Cooling surface | ≥ 1600 cm3 | Dzesēšanas virsma | Vismaz 1600 cm3 |  |
| 4.2.1.3. | Flask size | 1L | Ietvaicēšanas un uztvērējkolbas | 1L |  |
| 4.2.1.4. | Standard joint size for evaporating flask | 29.2/32 | Šlifa izmērs ietvaicēšanas kolbai | 29.2/32 |  |
| 4.2.1.5. | Vapour duct | Patented Combi Clip connection for convenient and safe connection with vapour duct | Tvaika dakts | Patentēts combi-clip savienojums ērtai un drošai kolbas savienošanai ar tvaika dakti. |  |
| 4.2.1.6. | Standard joint size for receiving flask | Ball joint 35/20 | Šlifs uztvērējkolbai | Lodveida 35/20 |  |
| 4.2.1.7. | Rotation speed range | 20 – 280 rpm | Rotācijas ātrums | 20 – 280 rpm |  |
| 4.2.1.8. | Raise and lowering of the flask | Electrically drived | Kolbas pacelšana/no-laišana | Ar elektro piedziņu |  |
| 4.2.1.9. | Display | LCD, displaying rotation speed and vapor temperature | Ekrāns | LCD, ar rotācijas ātruma un tvaika temperatūras parādīšanu |  |
| 4.2.1.10. | Water/oil bath | Integrated, with possibility to use separately | Ūdens/eļļas vanna | Integrēta, izmantojama arī atsevišķi |  |
| 4.2.1.11. | Bath temperature range | +20° to +180° C | Vannas darba temperatūra | +20° līdz +180° C |  |
| 4.2.1.12. | Accuracy of temperature | ≤ ± 1 °C | Temperatūras precizitāte | ≤ ± 1 °C |  |
| 4.2.1.13. | Temperature homogeneity | ≤ ± 2 °C | Temperatūras viendabība | ≤ ± 2 °C |  |
| 4.2.1.14. | Bath volume | 4 L | Vannas tilpums | 4 L |  |
| 4.2.1.15. | Power consumption | max 1400 W | Jauda | max 1400 W |  |
| 4.2.1.16. | Power supply | 220 V, 50 Hz, European type | Barošana | 220 V, 50 Hz, Eiropas tips |  |
| 4.2.1.17. | Scope of delivery: | Evaporating flasks (with plastic coating): 50 ml – 1 pc., 100 ml – 1 pc., 1 l - 1pc. Receiving flasks: 50 ml - 1 pc., 100 ml – 1 pc., 1l - 1 pc. | Komplektācijā: | Iztvaicēšanas kolbas (ar plastmasas pārklājumu): 50 ml – 1 gab., 100 ml – 1 gab. un 1 l - 1gab. Parauga uztveršanas kolbas: 50 ml - 1 gab., 100 ml – 1 gab., 1l - 1 gab. |  |
| 4.2.1.18. | Other requirements | Automatic lift-up of the flask in the case of power supply disconnection | Citas prasības | Automātiska kolbas pacelšana, elektrības pārrāvuma gadījumā. |  |
| 4.2.1.19. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |
| 4.2.2. | Vacuum pump, 1 pc. |  | Vakuuma sūknis, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.2.2.1. | Pump type | diaphragm pump | Sūkņa tips | Membrānu |  |
| 4.2.2.2. | Number of stages (heads) | 2 | Sūknēšanas pakāpes | 2 |  |
| 4.2.2.3. | Volume flow rate | At least 1,8 m3/h | Sūknēšanas jauda | Vismaz 1,8 m3/st |  |
| 4.2.2.4. | Ultimate vacuum - with gas ballast - absolute | <24 mbar < 10 mbar | Beigu vakuums - ar gāzu balastu - bez gāzu balasta | <24 mbar < 10 mbar |  |
| 4.2.2.5. | Vacuum connection | GL 14 | Vakuuma savienojums | GL 14 |  |
| 4.2.2.6. | Sound level | From 40 to 52 dB (DIN 45635) | Trokšņu līmenis | No 40 līdz 52 dB, atbilstoši standartam DIN 45635 |  |
| 4.2.2.7. | Power supply | 220 V , 50 Hz, European type | Elektriskās strāvas pieslēgums | 220V, 50 Hz, Eiropas tips |  |
| 4.2.2.8. | IP class | Not lower than IP 34 | Aizsardzības klase | Ne zemāka kā IP 34 |  |
| 4.2.2.9. | Compatibility with vacuum controller | Fully compatible with vacuum controller mentioned below | Savietojamība ar vakuuma kontrolieri | Pilnībā savienojams ar zemāk minēto vakuuma kontrolieri. |  |
| 4.2.2.10. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |
| 4.2.3. | Vacuum Controller, 1 pc. |  | Vakuuma kontrolieris, 1 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.2.3.1. | Vacuum regulation | With speed regulation or by switching on and off the vacuum valve. Provide hysteresis-free vacuum control. | Vakuuma regulēšana | Iespējama sūkņa motora ātruma regulēšana vai vārstu regulēšana. Iespējama bez- histerēzes vakuuma kontrole. |  |
| 4.2.3.2. | Timer function | Provide stopping the process after a preset time. | Procesa laiks | Iespējams pārtraukt procesu pēc noteikta laika. |  |
| 4.2.3.3. | Compatibility | Intelligent control of the pump in a laboratory system with several consumers. Compatible with rotation evaporator mentioned above. | Savietojamība | Iespējams vienlaicīgi pieslēgt vairākus vakuuma patērētājus un visus vadīt no viena kontroliera, aktivizējot speciālu kontroliera funkciju. Savietojams ar augstāk minēto rotācijas ietvaicētāju. |  |
| 4.2.3.4. | Solvent library | Integrated library with 43 present solvents that can be expanded by the customer. | Šķīdinātāju bibliotēka | Saglabāti procesu parametri vismaz 43 šķīdinātājiem. Iespējams patstāvīgi papildināt bibliotēku. |  |
| 4.2.3.5. | Pressure sensor | Capacitive (aluminium oxide ceramic). Resistant to chemicals. | Spiediena mērīšanas princips | Kapacitatīvais sensors, kurš izgatavots no alumīnija oksīda keramikas. |  |
| 4.2.3.6. | Measuring range | 1400 – 0 mbar | Mērījumu diapazons | 1400 – 0 mbar |  |
| 4.2.3.7. | Control range | 1100 – 1 mbar | Kontroles diapazons | 1100 – 1 mbar |  |
| 4.2.3.8. | Accuracy of measurement | ± 2 mbar | Mērījumu precizitāte | Vismaz ± 2 mbar |  |
| 4.2.3.9. | Thermal response | At least 0.07 mbar/K | Termiskā atbilde | Vismaz 0.07 mbar/K |  |
| 4.2.3.10. | Interface | USB (data), RS 232/485 (communication), remote control, cooling water walve, vacuum valve. | Interfeisi | USB (datu pārraide), RS 232/485 (komunikācija), attālinātā vadība, dzesējošā ūdens vārsts, vakuuma vārsts. |  |
| 4.2.3.11. | Warranty, maintenance | Provider of the equipment warranty and maintenance service (≥ 12 months) shall be a Latvian firm authorized by the manufacturer. | Garantija, apkope | Iekārtas apkopi, garantijas (≥12 mēneši) un pēcgarantijas servisu nodrošina ražotāja autorizēts pārstāvis Latvijā. |  |
| 4.3. | ###### UV / VIS Spectrophotometer |  | ###### UV / VIS Spektrofotometrs |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.3.1. | Range of wave length | 190 nm – 1100 nm | Viļņu garuma diapazons | 190 nm – 1100 nm |  |
| 4.3.2. | Light source | Xenon bulb or similar | Gaismas avots | Ksenona lampa vai līdzvērtīga |  |
| 4.3.3. | Optic configuration | Single beam | Optiskā shēma | vienstara |  |
| 4.3.4. | Optical resolution | ≤ 4 nm | Optiskā izšķiršanas spēja | ≤ 4 nm |  |
| 4.3.5. | Accuracy of wave length | ≤ ±1 nm | Viļņu garuma precizitāte | ≤ ±1 nm |  |
| 4.3.6. | Repeatability of wave length | ≤ ±0,2 | Viļņu garuma atkārtojamība | ≤ ±0,2 |  |
| 4.3.7. | Photometric range | -3.3 – 3.3 A | Fotometriskais diapazons | -3.3 – 3.3 A |  |
| 4.3.8. | Photometric accuracy | ≤ ±0.003A (no 0 – 0.6A) | Fotometriskā precizitāte | ≤ ±0.003A (no 0 – 0.6A) |  |
| 4.3.9. | Photometric linearity | < 1 % at 2Abs (between 340 nm - 390 nm) | Fotometriskā linearitāte | < 1 % pie 2Abs (starp 340 nm - 390 nm) |  |
| 4.3.10. | Display | QVGA or better | Displejs | Vismaz QVGA |  |
| 4.3.11. | PC interface | USB, RS232C | Interfeisi | USB, RS232C |  |
| 4.3.12. | Power supply | 220V, 50Hz | Barošana | 220V, 50Hz |  |
| 4.3.13. | Temperature range | 10°C - 35°C | Darba temperatūru diapazons | 10°C - 35°C |  |
| 4.3.14. | Concentration | From 0 to 10 standards with interpolations. Graphic calibration curve management. | Koncentrācijas noteikšana | No 0 līdz 10 standarti ar interpolāciju. Grafiskās kalibrēšanas līknes pārvaldība. |  |
| 4.3.15. | Kinetics | Dynamic graphic curve display, graphic management: zoom, sloop calculation, current Abs | Kinētika | Dinamiska grafiskās līknes atainošana. Grafiskā pārvaldība: zoom funkcija, slīpuma aprēķins. |  |
| 4.3.16. | Spectrum scanning | Dynamic graphic curve display, graphic management: zoom, derivative, current Abs, Maximum and Minimum values | Spektra skanēšana | Dinamiska grafiskās līknes atainošana. Grafiskā pārvaldība: zoom funkcija, atvasinājums, minimuma un maksimuma vērtības. |  |
| 4.3.17. | Storage capacity | 100 methods/30 graphics/1000 Data or more | Iebūvētās atmiņas ietilpība | Vismaz 100 metodes, 30 līknes, 1000 vērtības |  |
| 4.3.18. | External memory | USB stick | Ārējā atmiņa | USB zibatmiņa |  |
| 4.3.19. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |
| 4.4. | Electrophoresis system for horizontal gel electrophoresis |  | Elektroforēzes sistēma horizontālai gela elektroforēzei |  |  |
| 4.4.1. | Electrophoresis system for horizontal gel electrophoresis |  | Elektroforēzes sistēma horizontālai gela elektroforēzei |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.4.1.1. | Gel size | 10 x 11,5 cm | Gela izmēri | 10 x 11,5 cm |  |
| 4.4.1.2. | Combs count | 4 pieces | Ķemmīšu ligzdu skaits | 4 gab. |  |
| 4.4.1.3. | Samples | 80 or more | Paraugu skaits | Vismaz 80 |  |
| 4.4.1.4. | Volume of buffer | 450 ml | Nepieciešamais bufera tilpums | 450 ml |  |
| 4.4.1.5. | Package | UV transparent pad for gel, combs with thickness 1 mm (for 16 samples) - 2 pieces, combs with thickness 1.5 mm (for 16 samples) - 2 pieces. | Komplektācijā: | UV caurlaidīgs paliktnis gelam, ķemmes ar biezumu 1 mm (16 paraugiem) - 2 gab., ķemmes ar biezumu 1,5 mm (16 paraugiem) – 2 gab. |  |
| 4.4.1.6. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |
| 4.4.2. | ###### Power supply for electrophoresis system |  | ###### Barošanas avots elektroforēzes sistēmai |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.4.2.1. | Output voltage | 0 – 400V or more | Izejas spriegums | Vismaz 0 – 400V |  |
| 4.4.2.2. | Output current | 0 – 300 mA or more | Izejas strāva | Vismaz 0 – 300 mA |  |
| 4.4.2.3. | Output power | 0 - 50W or more | Izejas jauda | Vismaz 0 - 50W |  |
| 4.4.2.4. | Range of parameter adjustment | 0 – 100% | Parametru regulēšanas diapazons | 0 – 100% |  |
| 4.4.2.5. | Outputs | 3 parallel outputs, 4 mm sockets or more | Izejas | Vismaz 3 paralēlas izejas, 4 mm ligzdas |  |
| 4.4.2.6. | Manual parameters | Voltage, current and power can be adjusted during process | Manuāla parametru iestatīšana | Sprieguma, strāvas un jaudas iestatījumi var tikt mainīti elektro-forēzes procesa laikā |  |
| 4.4.2.7. | Timer | 0 -99:59 hours or more | Taimeris | Vismaz 0 - 99:59 stundas |  |
| 4.4.2.8. | Program memory | 9 programs with 9 steps or more | Programmu atmiņa | Vismaz 9 programmas ar vismaz 9 soļiem |  |
| 4.4.2.9. | Display | yes | Displejs | Jā |  |
| 4.4.2.10. | Resolution | ≤ 1 V, 1 mA, 1 W | Izšķiršanas spēja | ≤ 1 V, 1 mA, 1 W |  |
| 4.4.2.11. | Minimal load | Less than 30 Ω | Minimālā slodzes pretestība | Ne vairāk kā 30 Ω |  |
| 4.4.2.12. | PC interface | RS-232 or USB | Interfeiss | RS-232 vai USB |  |
| 4.4.2.13. | Power supply | 220 V, 50 Hz, Europe type | Barošana | 220 V, 50 Hz, Eiropas tips |  |
| 4.4.2.14. | Warranty | ≥ 12 months | Garantija | ≥ 12 mēneši |  |

4. lote: Eksperimentālo datu savākšanas un apstrādes sistēma

Lot 4: Experimental data collection and processing system

| No. | Contracting Authority’s requirements |  | Pasūtītāja prasības |  | Detalizēts Pretendenta piedāvājuma apraksts/ Detailed description of the Aplicant’s offer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | General requirements |  | Vispārīgās prasības |  |  |
| 1.1 | Undefined requirements | Where any technical requirement referring to the present Contract is not defined in the Technical Specifications, it shall comply with the minimum generally accepted requirements or standards. | Nenodefinētās prasības | Ja tehniskajās specifikācijās kāda uz šo līgumu attiecošās tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. |  |
| 1.2 | Technical condition of the equipment to be delivered | The equipment to be delivered shall not be previously used, the used or the renovated parts shall not be built therein. | Piegādājamās iekārtas stāvoklis | Līguma ietvaros piegādājamā iekārta nedrīkst būt lietota, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas. |  |
| 1.3. | Compatibility | Fully compatible with existing previously purchased National Instruments (NI) data acquisition system modules and NI LabVIEW software (operating under OS Windows). | Savietojamība | Pilnīgi savietojami ar esošajiem iepriekš iegādātajiem National Instruments (NI) datu iegūšanas sistēmas moduļiem un NI LabVIEW programmatūru (kas strādā OS Windows vidē). |  |
| 2. | Warranty |  | Garantija |  |  |
| 2.1 | Warranty | At least 2 (two) years for every item of the set. | Garantija | Vismaz 2 (divi) gadi katrai komplekta vienībai. |  |
| 3. | Delivery |  | Piegāde |  |  |
| 3.1. | Delivery costs (including transport insurance) | Delivery costs should be included in the offered cost of the set. | Piegādes izmaksas (ieskaitot transporta apdrošināšanu) | Piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā komplekta cenā. |  |
| 3.2 | Delivery time | 7 (seven) weeks after the entering into the contract. | Piegādes laiks | 7 (septiņas) nedēļas pēc līguma noslēgšanas. |  |
| 3.3. | Delivery place | Miera Str. 32, Salaspils, LV-2169, Latvia | Piegādes vieta | Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija |  |
| 4. | Technical specifications of the System for collection and processing of experimental data |  | Eksperimentālo datu savākšanas un apstrādes sistēmas tehniskās specifikācijas |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.1. | 16-Bit Analog Input Module | NI 9205 or analogous, 1 pc. | 16-bitu analogā ievada modulis | NI 9205 vai analogs, 1 gab. |  |
| 4.2. | 16-Bit Analog Input Module | NI 9206 or analogous, 5 pc. | 16-bitu analogā ievada modulis | NI 9206 vai analogs, 5 gab. |  |
| 4.3. | 16-Ch Thermo-couple Input Module | NI 9213 or analogous, 7 pc. | 16-kan. termopāru ievada modulis | NI 9213 vai analogs, 7 gab. |  |
| 4.4. | 16-Ch Analog Output Module | NI 9264 or analogous, 3 pc. | 16-kan. analogā izvada modulis | NI 9264 vai analogs, 3 gab. |  |
| 4.5. | 32-Ch Bidirectional Digital I/O Module | NI 9403 or analogous, 3 pc. | 32-kan. divpusējā digitālā I/O modulis | NI 9403 vai analogs, 3 gab. |  |
| 4.6. | 32-Ch Digital Output Module | NI 9477 or analogous, 2 pc. | 32-kan. digitālā izvada modulis | NI 9477 vai analogs, 2 gab. |  |
| 4.7. | 8-Slot Ethernet Chassis | NI cDAQ-9188 or analogous, 3 pc. | 8 moduļu vietu Ethernet šasija | NI cDAQ-9188 vai analogs, 3 gab. |  |
| 4.8. | Desktop Mounting Kit | NI 9901 or analogous, 3 pc. | Galda novietojuma montāžas komplekts | NI 9901 vai analogs, 3 gab. |  |
| 4.9. | 37-Pin Connector Kit | NI 9933 or analogous, 8 pc. | 37 adatu konektora komplekts | NI 9933 vai analogs, 8 gab. |  |
| 4.10. | Backshell for connector block | NI 9940 or analogous, 8 pc. | Konektoru bloka balsta čaula | NI 9940 vai analogs, 8 gab. |  |
| 4.11. | Experiment control and data processing computers, 4 pc. |  | Eksperimenta vadības un datu apstrādes datori, 4 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.11.1. | Processor | Dual-Core, 2.6GHz (at least) | Procesors | Divkodolu, vismaz 2.6GHz |  |
| 4.11.2. | Motherboard | DVI, VGA, integrated video & audio, LAN connection | Mātesplate | DVI, VGA, integrēts video & audio, LAN pieslēgums |  |
| 4.11.3. | RAM | 4 Gb | RAM atmiņa | 4 Gb |  |
| 4.11.4. | Hard drive | 7200rpm, 250 Gb (at least) | Cietais disks | 7200apgr./min., vismaz 250 Gb |  |
| 4.11.5. | Additional component parts | 5 USB Ports, 22x SATA DVD+/-RW DL Internal Drive, Mouse | Papildus komplektācija | 5 USB porti, 22x SATA DVD+/-RW DL iebūvēta disku iekārta, pele |  |
| 4.11.6. | OS | Windows 7 Professional | OS | Windows 7 Professional |  |
| 4.11.7. | Warranty | 2 (two) years. | Garantija | 2 (divi) gadi. |  |
| 4.12. | Displays, 4 pc. |  | Displeji, 4 gab. |  | Ražotājs/Manufacturer: Modelis/Model: |
| 4.12.1. | Main characteristics | LCD-TFT, DVI, VGA, Integrated Speakers | Galvenās īpašības | LCD-TFT, DVI, VGA, integrēti skaļruņi |  |
| 4.12.2. | Screen size | 24’’ | Ekrāna lielums | 24’’ |  |
| 4.12.3. | Warranty | 2 (two) years. | Garantija | 2 (divi) gadi. |  |

Līdz ar šo apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kas liegtu mums piedalīties šajā iepirkuma procedūrā un izpildīt tehniskajās specifikācijās norādītās prasības.

We hereby declare that there are no circumstances that would prohibit us from participation in this procurement procedure and comply with the requirements specified in the technical specifications.

Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

/vārds, uzvārds/ 						   	  /amats/        					 		/paraksts/

______________, 2012.gada ___.________________

/vieta/								/datums/

Applicant's authorized representative:

_____________________________________________________________________

/ Name / 				/ Title / 				/ Signature /

______________, 2012 On ____. ________________

/ Site / 				/ Date /

| Pielikums Nr.2 atklāta konkursa „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” nolikumam Iepirkuma Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 | Annex 2 to the Regulation of the Open Tender “Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”” Procurement No. LUFI2012/ERAF-INFRA/2 |
| --- | --- |

| LĪGUMS (projekts) | ## CONTRACT (draft) |
| --- | --- |

| Salaspils, 2012. gada ___._________ Latvijas Universitātes Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 |  | Salaspils, _________________2012. Institute of Physics of the University of Latvia Contract registration No.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 |
| --- | --- | --- |
| Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā – LUFI), turpmāk tekstā – Pircējs, tā direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LUFI nolikumu, no vienas puses, un__________________________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās Statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi turpmāk tekstā arī Puse, pamatojoties uz Pārdevēja piedāvājumu un Pircēja iepirkumu komisijas lēmumu par atklāta konkursa LUFI2012/ERAF-INFRA/2 „Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei” ___. lotes rezultātiem, ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (projekta Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/004) izpildei noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: |  | Institute of Physics of the University of Latvia (hereinafter – the IPUL), hereinafter – the Purchaser, in the person of Mr. Janis Ernests Freibergs, its Director, acting pursuant to the Regulation of the IPUL on the one side, and _________________________________, hereinafter – the Vendor, in the person of _______________________________, its _______________, acting pursuant to the Articles of Association, on the other side, both hereinafter referred to as the Parties; each separately hereinafter referred to as the Party, on the basis of the Vendor’s offer and decision by the Procurement Commission of the Purchaser on the Lot ___ of the Open Tender LUFI2012/ERAF-INFRA/2 “Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”” for fulfilment of the ERDF Project No.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” shall conclude the following contract, hereinafter – the Contract: |
| 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS |  | - 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |
| 1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk <iepirkuma lotes nosaukums>, sastāvošu no vienībām, kuru tehniskās specifikācijas norādītas šī Līguma pielikumā Nr.1. (turpmāk tekstā - Preces). |  | 1.1. The Vendor shall sell and the Purchaser shall buy <Title of the Procurement Lot>, consisting of items, technical specifications of which has been indicated in Annex No.1 of the Contract herein (hereinafter - the Goods). |
| 1.2. Līguma summa, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus un nodokļus ir LVL ____ (______________________________), turpmāk saukta Līgumcena. |  | - 1.2. The Contract price is LVL _______ (____________________________), including all the expenses, taxes and duties related to the fulfilment of the Contract, hereinafter – the Contract Price. |
| 2. PIEGĀDES IZPILDES - PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA |  | 2. TERMS FOR THE DELIVERY EXECUTION AND APPROVAL, AND THE PROCEDURE OF PAYMENT |
| 2.1. Preces Pircējam tiek piegādāta ar DDP nosacījumiem pēc adreses: Miera iela 32, Salaspils, Latvija, LU Fizikas institūta telpās [1., 2. un 4. lotei]; Zeļļu iela 8, Rīga, Latvija, LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpas [3. lotei]. |  | 2.1. The Goods shall be DDP delivered to the Purchaser at the address: 32 Miera Str., Salaspils, Latvia, the premises of the IPUL [for Lots 1, 2 and 4]; 8 Zellu Str., Riga, Latvia, the premises of the Faculty of Physics and Mathematics of the University of Latvia [for Lot 3]. |
| 2.2. Preces tiek piegādāta Pircējam ____ nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas datuma. Preču piegāde tiek apstiprināta, abām Pusēm parakstot Pieņemšanas – nodošanas aktu. |  | 2.2. The Goods are deemed to be delivered to the Purchaser in ____ week time from the date of mutual signature of the Contract. Delivery of Goods shall be confirmed by signing the Deed of Transfer by both Parties. |
| 2.3. Pircējs veic avansa maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 20% apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas. [1. un 3. lotei]: Pircējs apņemas veikt maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 70% apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes, abpusēji parakstīta Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. Galīgo maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 10% no Līgumcenas Pircējs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā skaitot no dienas, kad pilnvarots Pārdevēja pārstāvis ir pabeidzis piegādāto Preču pārbaudi un apmācību darbībām ar tām, ir abpusēji parakstīts Protokols par Preču nodošanu ekspluatācijā un ir saņemts galīgā maksājuma rēķins. [2. un 4. lotei]: Pircējs apņemas veikt maksājumu LVL ________ (_____________) jeb 80% apmērā no Līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Preču piegādes, abpusēji parakstīta Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. |  | 2.3. The Purchaser shall make a prepayment in the amount of LVL ________ (_____________) or 20% of the Contract Price within 10 (ten) working days from mutual signing of the Contract and receiving the advance payment invoice. [For Lots 1 and 3]: The Purchaser hereby undertakes to make the payment of LVL ________ (_____________) or 70% of the Contract Price within 10 (ten) working days after delivery of Goods, mutual signing of the Deed of Transfer and receiving the respective invoice. The final payment of LVL ________ (_____________) or 10% of the Contract Price shall be made by the Purchaser within 10 (ten) working days after the day, when verification of Goods and operational training has been completed by the authorized representative of the Vendor, Protocol on putting the Goods into operation has been mutually signed and invoice of final payment received. [For Lots 2 and 4]: The Purchaser hereby undertakes to make the payment of LVL ________ (_____________) or 80% of the Contract Price within 10 (ten) working days after delivery of Goods, mutual signing of the Deed of Transfer and receiving the respective invoice. |
| 3. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA |  | - 3. LIABILITY OF THE CONTRACTING PARTIES |
| 3.1. Līdz piegādāto Preču pilnas apmaksas izdarīšanai, piegādātās Preces ir Pārdevēja īpašums. Preču nejaušas bojāejas (bojājuma) risku sākot ar brīdi, kad Preces ir nogādātas Pircēja telpās, uzņemas Pircējs. Īpašumtiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircēja banka ir akceptējusi maksājuma uzdevumu par piegādājamo Preču apmaksu. |  | 3.1. The delivered Goods shall be the property of the Vendor until making full payment for the delivered Goods. The risk for an unintentional destruction (damage) of the Goods shall be assumed by the Purchaser from the moment of delivery of the Goods to the premises of the Purchaser. The ownership rights to the Goods shall be transferred to Purchaser from the moment the Purchaser’s bank has approved the payment order on the payment for the delivered Goods. |
| 3.2. Par apmaksas termiņa neievērošanu Pircējs, pēc Pārdevēja pirmā pieprasījuma, maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. |  | 3.2. For the failure to comply with the payment term the Purchaser, upon the first request by the Vendor, shall pay the contractual penalty to the Vendor in the amount of 0.1% (one-tenths of one percent) from the sum of the delayed payment for each delayed day, but no more than 10% (ten percent) of the delayed payment. The payment of the contractual penalty shall not free from the compliance with the Contract commitments. |
| 3.3. Par Preču piegādes kavējumu Pārdevējs, pēc Pircēja pirmā pieprasījuma, maksā Pircējam līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no līgumsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. |  | 3.3. For the delay of the delivery of the Goods the Vendor, upon the first request by the Purchaser, shall pay the contractual penalty to the Purchaser in the amount of 0.1% (one-tenths of one percent) from the Contract price for each delayed day, but no more than 10% of the Contract price. The payment of the contractual penalty shall not free from the compliance with the Contract obligations. |
| 3.4. Katra līgumslēdzēja Puse atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās vainas dēļ nodarīts kaitējums otrai līgumslēdzēja Pusei. |  | 3.4. Every Contracting Party shall be liable for the failure to comply with the Contract or for inadequate compliance, if the detriment is thus caused to the other Contracting Party. |
| 3.5. Neviena no šā noslēgtā Līguma Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu trešajām personām bez otras Puses piekrišanas. Puses ir tiesīgas rīkoties caur saviem pārstāvjiem. |  | 3.5. None of the Parties to the concluded present Contract shall be entitled to transfer its rights, related to the present Contract, to the third parties without the other Party’s consent. The Parties shall be entitled to act through their representatives. |
| 3.6. Pārdevējs atbild par Pircējam piegādāto Preču kvalitāti, kādu noteicis attiecīgo preču ražotājs saskaņā ar Pārdevēja izsniegto garantijas sertifikātu. Preču garantijas remonts ir jāveic atbilstoši vispārpieņemtajai praksei šādām Precēm. Preču bojājumus Pircējs piesaka rakstiski pa faksu _________ vai ziņojot uz e-pasta adresi __________. Paraleli informācijas nodošanai var izmantot tālr._________ . Pārdevējs rakstiski pa faksu _________ vai e-pastu __________ apstiprina pieteikuma par Preču bojājumu saņemšanu. Pārdevēja reakcijas laiks (laiks no Preču bojājuma pieteikšanas līdz Pārdevēja speciālista ierašanās pie Pircēja brīdim) ir ne vairāk kā 2 (divas) darba dienas. Pārdevējam ir pienākums novērst pieteiktos defektus nekavējoties un ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Ja bojājumu neizdodas novērst 2 (divu) mēnešu laikā, tad nākamo 2 (divu) mēnešu laikā Pārdevējs piegādā jaunu ekvivalentu iekārtu. Ja 2 (divos) mēnešos nav piegādāta aizvietojošā iekārta, tad nākamā 1 (viena) mēneša laikā Pārdevējs atgriež Pircējam summu iekārtas iegādes vērtībā. | 3.6. The Vendor shall be liable to the Purchaser for the quality of the delivered Goods, stated by the manufacturer of the respective Goods subject to the warranty certificate issued by the Vendor. The warranty repair of the Goods shall be made subject to the common practice for the respective Goods. The Purchaser shall notify of the damaged Goods in writing by fax _____________ or by sending an e-mail message to the address: ___________. Information may at the same time be provided by telephone ____________. The Vendor shall confirm the receipt of the the notification of the damaged Goods in writing by fax ________ or e-mail _________. The Vendor's reaction (the time from the notification of the damaged Goods until the arrival of the Vendor's expert at the Purchaser's location) shall not exceed 2 (two) business days. The Vendor shall have an obligation to perform the repair work of the notified defects as soon as possible and no later than in 15 (fifteen) business days time. If it is not possible to perform the repair work in 2 (two) months time, the Vendor shall deliver a new equivalent equipment in 2 (two) months time. If the replacement equipment has not been delivered in 2 (two) months time, the Vendor shall return the Purchaser the sum equal to the equipment purchase amount in 1 (one) month time. |  |
| 3.7. Garantijas apkalpošanas perioda laikā notikuša bojājuma gadījumā Pārdevējs uz sava rēķina, nepazeminot Preču kvalitāti, veic bojātās daļas nomaiņu vai remontu. Garantijas saistības ir spēkā pie nosacījuma, ka nav iestājušies garantijas sertifikātā norādītie apstākļi, kas pārtrauc garantijas saistības. | 3.7. In the event of a damage occurring during the warranty maintenance period, the Vendor shall replace the faulty part or make the repair at his/her expense, without diminishing the quality of the Goods. The warranty commitments are valid on the condition that the circumstances stated in the warranty certificate and terminating the warranty commitments, have not set in. |  |
| 3.8. Preču garantijas laiks tiek noteikts katrai vienībai atsevišķi tehniskajās specifikācijās šī Līguma Pielikumā Nr.1. Tas nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu no Preču piegādes brīža. | 3.8. Warranty period for the Goods shall be indicated for every item separately in the Technical specifications in Annex No.1 of the Contract herein. It shall not be shorter than 1 (one) year from the performance of the delivery. |  |
| 3.9. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu Pārdevējs obligāti norāda visus nepieciešamos rekvizītus un datus, tajā skaitā ERAF projekta nosaukumu un numuru (Projekts Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/ 11/IPIA/VIAA/004 „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”) un iepirkuma identifikācijas numuru (LUFI2012/ERAF-INFRA/2). | 3.9. The Vendor on a mandatory basis shall indicate all the necessary banking data and information including the name and the number of ERDF project (Project No.2011/0041/2DP/ 2.1.1.3.1/11/ IPIA/VIAA/004 “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”) and the procurement identification number (LUFI2012/ERAF-INFRA/2) in all the documents regarding the present Contract. |  |
| 3.10. Līguma 3.9. punkta prasību neievērošanas gadījumā, Pircējs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei. | 3.10. In the event of non-compliance with the requirements of Item 3.9 of the Contract, the Purchaser shall reserve the rights to make no payment of the invoices until the compliance with the stated requirements. |  |
| 4. NEPĀRVARAMA VARA | 4. FORCE MAJEURE |  |
| 4.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā dabas katastrofas, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajām Precēm. | 4.1. In the cases of the force majeure circumstances, such as the natural hazards, war, any military actions, orders by the state administration institutions, decisions or prohibitions and other extraordinary circumstances, which the Parties could not envisage and prevent with their own resources, the time period of compliance with the Contract obligations shall be extended by the period of the existence of the circumstances caused by the force majeure. If the force majeure circumstances exist for more than 3 (three) months, the Contract shall be terminated and the Parties shall make mutual settlement subject to the actually delivered Goods. |  |
| 5. CITI NOTEIKUMI | - 5. OTHER CONDITIONS |  |
| 5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai abpusējai Līguma saistību izpildei. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu, apmaksas, piegādes u.c. nosacījumiem un atceļ visas iepriekšējās sarakstes un mutiskas vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz Līguma parakstīšanai. | 5.1. The Contract shall take effect from the moment of signing and shall be valid until full mutual compliance with the Contract obligations. The Contract shall reveal the agreement of the Parties with respect to the subject of the Contract, conditions of the payment, delivery and other provisions, and shall revoke all the preceding written communication and oral arrangements existing among the Parties until the signing of the Contract. |  |
| 5.2. Pasūtītājs vienpusēji ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja Līguma termiņš nav likumīgi pagarināts un Preču piegāde kavējas vairāk par 4 (četrām) nedēļām pēc šī Līguma 2.2. punktā noteiktā termiņa beigām. | 5.2. The Purchaser shall be entitled to terminate the Contract unilaterally, if the Contract deadline is not legally extended and delivery of the Goods has been delayed by more than 4 (four) weeks following the expiry of the deadline indicated in the Clause 2.2. of the present Contract. |  |
| 5.3. Visi būtiskie paziņojumi, kas attiecas uz šā Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz šā Līguma 6. punktā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Ja paziņojumi tiek sūtīti ierakstītā vēstulē, tie uzskatāmi par saņemtiem trešajā dienā pēc to nosūtīšanas Latvijas adresātiem vai 14. dienā pēc to nosūtīšanas ārvalstu adresātiem. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei, tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai paziņojumu vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas. Lai paātrinātu informācijas apriti, visi dokumenti adresātam vispirms jānosūta pa faksu vai uz oficiālo norādīto e-pasta adresi un saņēmējam jāatsūta apstiprinājums par saņemšanu. | 5.3. All notifications related to the compliance with the conditions of the present Contract shall be sent in a registered letter to the addresses stated in Item 6 herein or delivered to the Parties in person. If the notifications are sent in a registered letter, they shall be deemed to be received on the third day after mailing, if the addressee is in Latvia, or on the fourteenth day after mailing, if the addressee is outside Latvia. The change of address shall be binding on the other Party, when the Party whose address is changed sends the other Party a notification or a document certifying such changes. To accelerate the information exchange, at first, all documents shall be sent to the addressee by fax or to the official e-mail address specified, and the recipient shall send a confirmation of such receipt. |  |
| 5.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas Pusēm radušās šā Līguma izpildes gaitā, un nav atrisināmas pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. | 5.4. All disputes and disagreements arising between the Parties in the course of compliance with the present Contract and cannot be resolved by way of negotiations in 30 days, shall be settled in the court institutions of the Republic of Latvia in the procedure stipulated by the regulatory enactments of the Republic of Latvia. |  |
| 5.5. Līguma teksts var tikt grozīts vai papildināts Pusēm savstarpēji vienojoties, noformējot to rakstveidā. Jebkurš šāds rakstisks akts kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. | 5.5. The text of the Contract may be amended or supplemented upon the mutual agreement of the Parties thereon, executing it in writing. Any such written document shall become an integral part of the present Contract. |  |
| 5.6. Puses ar savu parakstu apliecina, ka tām ir visas tiesības (pilnvaras) slēgt Līgumu un ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus. Ja Pārdevēja pārstāvis līguma noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pārdevēju, tad viņš/viņa pats/pati, kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi ar visu savu mantu. | 5.6. The Parties shall certify with their signatures that they have all the rights (authorisations) to enter into the Contract, thereby acquiring, in the name of the persons represented by them, the rights and obligations stated in the Contract. If the Vendor’s representative has not been authorised to represent the Vendor at the moment of entering into the Contract, then he/she as a natural person shall be held liable for the compliance with the Contract obligations with all his/her property. |  |
| 5.7. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (kontaktēties ar otru Pusi, parakstīt Preces pavadzīmes-rēķinus, nodot/saņemt Preci) šādas personas: | 5.7. The Parties shall hereby authorise the following persons to perform the activities related to the compliance with the present Contract (to contact with the other Party, to sign the invoices of the Goods, to transfer, to accept the Goods): |  |
| 5.7.1. no Pircēja puses: _____________ _______________________; | 5.7.1. on the Purchaser’s side _________ ____________________; |  |
| 5.7.2. no Pārdevēja puses ___________ _________________________. | 5.7.2. on the Vendor’s side ___________ ___________________ . |  |
| 5.8. Šis Līgums ir uzrakstīts divos autentiskos eksemplāros latviešu un angļu valodā uz 8 (astoņām) lapām. Līguma pielikums Nr.1 un citi Līguma iespējamie pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Pēc Līguma parakstīšanas viens eksemplārs tiek nodots Pircējam, bet otrs – Pārdevējam. | 5.8. The present Contract shall be drawn up on 8 (eight) pages in Latvian and English in two authentic copies. Annex 1 to the Contract and other potential Annexes to the Contract are an integral part of the Contract. After signing of the Contract, one copy shall be delivered to the Purchaser, but the other – to the Vendor. |  |
| 6. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI | - 6. THE LEGAL ADDRESSES AND OTHER DATA OF THE CONTRACTING PARTIES |  |
| Pircējs: | Purchaser: |  |
| Latvijas Universitātes aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts Juridiskā adrese: Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvia PVN reģ.Nr.LV90002112199 Norēķinu konts: LV84TREL9150209008000, Banka: Valsts Kase, Bankas kods: TRELLV22 | Institute of Physics of the University of Latvia Legal address: Miera street 32, Salaspils, LV-2169, Latvia VAT reg. No.LV90002112199 Account number: LV84TREL9150209008000, Bank: State Treasury, Code: TRELLV22 |  |
| Pārdevējs: | Vendor: |  |
| Nosaukums:______________________ Juridiskā adrese: __________________ Biroja adrese: ____________________ PVN reģ.Nr. _____________________ Norēķinu konts: ___________________ Banka: __________________________ Bankas kods: _____________________ | Name:__________________________ Legal address: ___________________ Address of the office: _____________ VAT reg. No. ____________________ Account number: _________________ Bank: __________________________ Code: __________________________ |  |
| Pircējs / Purchaser: | Pārdevējs / Vendor: |  |
| ______________________ Paraksts / Signature Z.v./ Seal | ______________________ Paraksts / Signature Z.v./ Seal |  |

Līguma pielikums Nr.1

līgumam par iepirkuma Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 - Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei ____ loti <iepirkuma lotes nosaukums> noslēgtam starp LU Fizikas institūtu, LU aģentūru

un _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

## Annex 1 to the Contract

on the Procurement No.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 - Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies” Lot ____ <Title of the Lot of Procurement > concluded between the Institute of Physics of the University of Latvia

and _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

| Salaspils, 2012. gada ___._________ Latvijas Universitātes Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 | Salaspils, _________________2012. Institute of Physics of the University of Latvia Contract registration No.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 |
| --- | --- |
| Pircējs - Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) tā direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, kas rīkojas saskaņā ar LUFI nolikumu, no vienas puses, un Pārdevējs _______________________ ________________________________, tās _________________________ personā, kas rīkojas saskaņā ar tās Statūtiem, no otras puses, vienojas par šādu piegādājamo Preci, tās specifikāciju un garantijas laika termiņiem: | Purchaser - Institute of Physics of the University of Latvia (IPUL), in the person of Mr. Janis Ernests Freibergs, its Director, acting pursuant to the Regulation of the IPUL on the one side, and Vendor ___________________________ _______________________, in the person of _____________________, its _______________, acting pursuant to the Articles of Association, on the other side, agree on the following items constituting the Goods to be supplied, their specifications and the deadlines of the warranty period: |

Turpinājums nākamajā lappusē / Continued on next page

Līguma pielikums Nr.1 / Annex 1 to the Contract

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS / Technical specificationS

Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei: _____ lote <iepirkuma lotes nosaukums>, 1 komplekts.

Research equipment for fulfilment of the project “Development of Scientific Infrastructure for the National Research Centre of Nanostructured and Multifunctional Materials, Constructions and Technologies”: Lot _____ , <Title of the Lot>.

[Šeit jāievietoto Pārdevēja tehniskā piedāvājuma tabula attiecīgajai lotei, kas ir sastādīta, izmantojot šī Nolikuma pielikumā Nr.1 doto veidlapu]

[The table of the Vendor’s Technical bid for respective Lot, drawn up on the form given in Appendix 1 to the Regulation, shall be inserted here]

| Pircējs / Purchaser: | Pārdevējs / Vendor: |
| --- | --- |
| ______________________ Paraksts / Signature Z.v./ Seal | ______________________ Paraksts / Signature Z.v./ Seal |

AIZPILDA PRETENDENTS

Nolikuma pielikums Nr.3.1

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”.

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

________________________________________

/vieta, datums/

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Fizikas institūts, LU aģentūra.

Iepirkums: Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2 - Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei,

(Projekta ID Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004).

Iepazinušies ar Konkursa Nolikumu un piekrītot visiem Konkursa noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām aparatūru atbilstoši zemāk minētajai/-ām Iepirkuma lotei/-ēm:

1) ____ loti <iepirkuma lotes nosaukums> par summu

_____________________________________________________________________________

(kopējā piedāvājuma cena ar PVN attiecīgajai lotei, vārdos un skaitļos; kopējā cena ietver visas ar piegādi, kā arī ar uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi un apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas – ja attiecināms)

Summa bez PVN _____________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN, vārdos un skaitļos)

[Papildināt informāciju atbilstoši piedāvāto lotu skaitam].

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt un uzstādīt [1. un 3. lotei] / piegādāt [2. un 4. lotei] <iepirkuma lotes nosaukums> 7 (septiņu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas datuma saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas satur Pretendentu atlases dokumentus, kā arī Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu lotei/-ēm:

1) _____ lotei <iepirkuma lotes nosaukums>;

[Papildināt atbilstoši piedāvāto lotu skaitam].

Garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu.

Apliecinām, ka uz mums nav attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 39. panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

Apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un Pasūtītājs var to akceptēt jebkurā laikā pirms piedāvājuma spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Garantējam piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Jurid.adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Reģ.Nr |  |
| PVN maksātāja Nr. |  |
| Tālrunis |  |
| Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |
| Interneta adrese |  |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktpersonas tālr. un e-pasts |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats |  |
| Pilnvarotās personas paraksts |  |

AIZPILDA PRETENDENTS

Nolikuma pielikums Nr.3.2

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegāžu saraksts

(minēt 3-5 lielākās piegādes)

| Nr. p.k. | Piegādes līguma īss raksturojums | Piegādes līguma apjoms, LVL | Pasūtītāja nosaukums, adrese | Piegādes līguma uzsākšanas un pabeigšanas gads / mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

/vārds, uzvārds/ 						   	  /amats/       				 	 		/paraksts/

______________, 2012. gada ____.________________

/vieta/									/datums/

Nolikuma pielikums Nr.4

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

AIZPILDA PRETENDENTS

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2
„Pētnieciskā aparatūra projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”

(Projekta ID Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004)

______ . lote <iepirkuma lotes nosaukums>

| <Iepirkuma lotes nosaukums> cenu veidojošās pozīcijas numurs un nosaukums | Skaits | Vienības cena* piegādes vietā, LVL / citā valūtā** | Cena kopā piegādes vietā, bez PVN, LVL / citā valūtā |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | b × c |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| KOPĀ, LVL / citā valūtā |  |  |  |

*) Finanšu piedāvājuma cenas ietver visus nodokļus un nodevas, kā arī atlaides, kas tiek attiecināti uz piedāvātajām precēm, bet bez PVN. Piegādes izmaksas var tikt uzrādītas atsevišķā pozīcijā, ja tādas nav, tad tiek pieņemts, ka piegādes izmaksas ir iekļautas aparatūras vienību cenā. Ar aparatūras uzstādīšanu, funkcionalitātes pārbaudi un apmācību/instruktāžu saistītās izmaksas uzrāda atsevišķā pozīcijā (ja attiecināms).

**) Cena EUR vai citā valūtā tiks konvertēta uz LVL pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa piedāvājumu atvēršanas datumā.

Atzīstam, ka piedāvātā <iepirkuma lotes nosaukums> kopējā cena nav komercnoslēpums.

Pretendenta pilnvarotā persona:

___________________            _________________               ___________________

/vārds, uzvārds/ 		   				  /amats/        	 						/paraksts/

______________, 2012. gada ____.________________

/vieta/									/datums/

Nolikuma pielikums Nr.5

Iepirkumam „Pētnieciskā aparatūra projekta

„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju

Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” izpildei”

Iepirkuma identifikācijas Nr.LUFI2012/ERAF-INFRA/2

AIZPILDA PRETENDENTS

PRASĪBAS PREČU PĒCPĀRDOŠANAS GARANTIJAS SERVISAM

1. Pretendentam ir jāapraksta piegādāto iekārtu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā procedūra.

2. Piegādātajām iekārtām pēc iespējas ir jānodrošina on-site garantijas serviss, tas ir tāds, kad servisa ietvaros paredzētās darbības un bojājumu novēršana notiek iekārtas atrašanās vietā pie Pasūtītāja. Ja atrašanās vietā bojājumu nav iespējams novērst, pēc iekārtas lietotāja pieprasījuma tā uz remonta laiku tiek nomainīta ar ekvivalentu vai labāku.

3. Ja Pretendents pats nav ražotāja garantijas servisa sniedzējs, tad Pretendentam papildus jāiesniedz ražotāja autorizētā servisa sniedzēja apliecinājums (līgums), par konkrētās lotes iekārtas/iekārtu apkalpošanu atbilstoši Nolikuma prasībām.

4. Garantijas remontu izpildes laiks:

4.1. reakcijas laiks uz Pasūtītāja ārkārtas izsaukumu (laiks, kurā garantijas servisa sniedzējs atsaucas ar problēmas risinājuma priekšlikumu): ____ stundas, sākot no 4 (četrām) stundām, bet ne vēlāk par 2 (divām) darba dienām darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00;

4.2. vidējais bojājumu novēršanas laiks iekārtas garantijas laikā: ____ darba dienas, skaitot no brīža, kad ir saņemts pieteikums; tā ilgums var būt, sākot no 3 (trīs) darba dienām, bet ne vairāk par 15 (piecpadsmit) darba dienām.

4.3. ja iekārtas defektu nav iespējams novērst minētajā maksimālajā termiņā, pēc iekārtas lietotāja pieprasījuma tā uz remonta laiku tiek nomainīta ar ekvivalentu vai labāku.

5. Pretendentam ir detalizēti jāapraksta Preču pēcpārdošanas serviss garantijas laikā, tas ir - iekārtu uzstādīšanas un bojājumu novēršanas procedūras, visām piegādājamām iekārtām.