Uzaicinājums iepirkumam

Pasūtītājs: LU Fizikas institūts, LU aģentūra; nodokļu maksātāja reģ.Nr.: LV90002112199; adrese: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169; tālruņa Nr.: 67944700; faksa Nr.: 679012143; e-pasta adrese: FIZINST@SAL.LV

Iepirkums, tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82 pantam

Iepirkuma priekšmets: Vārsts šķidram metālam

Kontaktpersona: Agris Gailītis 28878453, tālr. fakss: 67901214, e-pasts: gailitis@sal.lv

Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājums sastāv no*:

1) Tehniskā piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.1 dotajai veidlapai „Tehniskā specifikācija-piedāvājums” vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj viennozīmīgi pārliecināties, ka tiek piedāvāta prasītā prece);

2) Pieteikuma-apliecinājuma-finanšu piedāvājuma (atbilstoši pielikumā Nr.2 dotajai veidlapai vai brīvā formā, kas pasūtītājam ļauj pārliecināties, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām).

* Piedāvājums var tikt iesniegts arī kā detalizēts rēķins.

Piedāvājumu var iesniegt sūtot pa pastu uz adresi: LU aģentūra – LU Fizikas institūts, Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169;, vai nogādājot to ar kurjerpastu vai personīgi minētajā adresē 2.stāvā sekretariātā  darba dienās no 9.00 līdz 14.00. Piedāvājumu var iesniegt arī pa e-pastu, oriģinālu iesniedzot vēlāk.

Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšana:

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: zemākā cena piedāvājumam, kas atbilst kvalifikācijas un tehniskajām prasībām.

Bez tam Pasūtītājs var pieprasīt uzvarējušajam Pretendentam pirms līguma slēgšanas iesniegt ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdotu Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes izziņu vai citu dokumentu par pārstāvības tiesībām un pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu šajā iepirkumā (pilnvaru iesniedz, ja piedāvājumu parakstījušajai personai nav reģistrētu pārstāvības tiesību).

Kad būs saņemta VID izziņa un pieņemts lēmums par uzvarētāju, iepirkuma rezultāti 3 darba dienu laikā tiks publicēti Pasūtītāja mājas lapā. Kad būs noslēgts līgums, iepirkuma rezultāti 5 dienu laikā tiks publicēti IUB mājas lapā.

pielikums 1

Projekta izpildei:

Tehniskā specifikācija, pasūtītāja prasības un pretendenta piedāvājums

- Nenodefinētās prasības

| Parametrs | Prasība | Pretendenta piedāvājums, modelis |
| --- | --- | --- |
| 1. Vārsts šķidram metālam 2 gab. |  |  |
| 1.1. Nominālais izmērs, savienojums | 2 collas vai ekvivalents |  |
| 1.2. Pievienojuma veids | Ligzda cauruļvada piemetināšanai |  |
| 1.3. Caurplūdes koeficients, Kv, vismaz | 100 m3/h |  |
| 1.4. Korpusa materiāls | AISI 316 nerūsējošais tērauds vai ekvivalents |  |
| 1.5. Blīvējums | Metāla silfons, vai cita veida, savietojams ar šķidru Na |  |
| 1.6. Max. Darba spiediens, vismaz | 30 bar |  |
| 1.7. Maksimālā darba temperatūra, vismaz | 300°C |  |
| 1.8. Noplūdes ātrums caur vārstu, ne vairāk par | 0.5 cm3/min |  |
| 1.9.Svars, kopā ar aktuatoru | Ne vairāk par 30 kg |  |
| 1.10. Vadība | Pneimatiskā |  |
| 1.11.Vadības spiediens, vismaz diapazonā | 5-8 bar |  |
| 1.12. Aktuatora tips | Ar atsperi, vārsts normāli aizvērts |  |
| 1.13. Aktuatora pieļaujamā temperatūra, vismaz | 150°C |  |
| 1.14. Stāvokļa indikators | Vizuāls |  |
| 2. Komutācijas krāns (vārsts) ar rokas vadību, gāzei, 9 gab. |  |  |
| 2.1. Nominālais izmērs, savienojums. | 10 vai 12 mm |  |
| 2.2. Pievienojuma veids | Swagelok tipa fitings |  |
| 2.3. Komutācijas veids | 3 virzienu, atslēgts vidējā stāvoklī |  |
| 2.4. Caurplūdes koeficients, Kv, vismaz | 1.7 m3/h |  |
| 2.5. Korpusa materiāls | AISI 316 nerūsējošais tērauds vai ekvivalents |  |
| 2.6. Blīvējums | PTFE |  |
| 2.6. Darba spiediens līdz, vismaz | 70 bar |  |
| 2.7. Darba temperatūru diapazons, vismaz | 10-65°C |  |
| 3. Regulējošs noslēgvārsts ar rokas vadību, gāzei, 4 gab. |  |  |
| 3.1. Nominālais izmērs, savienojums. | 10 mm |  |
| 3.2. Pievienojuma veids | Swagelok tipa fitings |  |
| 3.3. Maksimālais caurplūdes koeficients, Kv, vismaz | 0.6 m3/h |  |
| 3.4. Korpusa materiāls | AISI 316 nerūsējošais tērauds vai ekvivalents |  |
| 3.5. Darba spiediens līdz, vismaz | 200 bar |  |
| 3.6. Darba temperatūru diapazons, vismaz | 10-100°C |  |

AIZPILDA PRETENDENTS

2. pielikums

Iepirkums: Vārsts šķidram metālam 2 gab.

Pretendenta nosaukums: _________________________________________________

Reģ.Nr. ____________________PVN maksātāja Nr.___________________________

Jurid. adrese  __________________________________________________________

Faktiskā adrese _________________________________________________________

Tālrunis/fakss/e-pasts________________/ _________________/ _________________

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka:

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un mums nav nodokļu parādu lielāku par 100 Ls, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, saimnieciskā darbība nav apturēta un pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- vēlamies piedalīties iepirkumā augstāk formulētos projektos.

- garantējam savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma cena (ar piegādi un ar ietvertām atlaidēm un visiem nodokļiem) ir:

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Daudzums Gab. | Vienības cena bez PVN, Euro | Summa bez PVN, Euro | Summa ar PVN, Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vārsts šķidram metālam, atbilstoši tehniskai specifikācijai |  | 2 |  |  |  |
| 2. | Komutācijas krāns (vārsts) ar rokas vadību, gāzei atbilstoši tehniskai specifikācijai |  | 9 |  |  |  |
| 3. | Regulējošs noslēgvārsts ar rokas vadību, gāzei atbilstoši tehniskai specifikācijai |  | 4 |  |  |  |

Vienlaicīgi apliecinām, ka piedāvātā cena un iesniegtā informācija nav atzīstama par komercnoslēpumu amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

vārds, uzvārds/                               /.   Amats /                        /.  Paraksts/                            /

# Preču piegāde:

Preču piegādes vieta:  Preces jāpiegādā LU Fizikas institūtā, Miera  iela 32, Salaspils

Amatpersona (pretendenta pilnvarotā persona):

/vārds, uzvārds/                                                       /amats                                  /paraksts/

____________________2014.gada ___._____________

/sastādīšanas vieta/

3. pielikums

## Līgums (projekts)

Rīgā, 2014. gada __. _________

| LU aģentūras – LU Fizikas institūta līgumu uzskaites Nr. Iepirkuma identifikācijas Nr. | līgumu uzskaites Nr. __________ |
| --- | --- |

LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts (turpmāk tekstā LU FI), turpmāk tekstā – Pircējs, tās direktora Jāņa Ernesta Freiberga personā, no vienas puses,

un ________________________, turpmāk tekstā – Pārdevējs, tās ______________________ ___________________ personā, no otras puses,

pamatojoties uz _______________________ piedāvājumu un LU FI iepirkumu komisijas lēmumu par iepirkumu

1. Līguma priekšmets

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Vārstu šķidram metālam,  Komplektējošās daļas un materiālus atbilstoši šī Līguma 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - Prece).

# 1.2. Līguma summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta Prece, un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, ir <summa>Ls (<summa vārdiem>), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) <summa>Ls  (<summa vārdiem>), turpmāk šā Līguma tekstā saukta Līgumcena.

# 2. Piegādes izpildes - pieņemšanas nosacījumi un apmaksas kārtība

# 2.1. Prece Pircējam tiek piegādāta adresē: Miera  iela 32, Salaspils|, LV-2169, LU FI telpās.

# 2.2. Saskaņā ar Līgumu piegādājamā Prece ir nodota Pircējam preču pavadzīmes - rēķina parakstīšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienā, ne vēlāk kā 2014.gada ___._____________.

# 2.3. Pircējs veic 100% priekšapmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

# 3. Citi noteikumi

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par Preces piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

# 4. Līgumslēdzēju Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| LU aģentūra – Latvijas Universitātes Fizikas institūts |  |
| Juridiskā adrese: adrese: Miera iela 32, Salaspils¦, LV-2169 | Juridiskā adrese: |
|  | Biroja adrese: |
| PVN reģ.Nr. LV90002112199 | PVN reģ.Nr.: |
| Norēķinu konts: A/S SEB BANKA UNLALV2X Nor.konts LV74UNLA0050000563186 | Norēķinu konts: Banka: |

4 pielikums

Aizpilda pretendents

Tehniskā specifikācija un cenas

(šeit ir paredzēts ievietot Pretendenta Finanšu piedāvājuma tabulu)

| . p.k. | Pasūtītāja prasības | Piedāvātā prece (nosaukums un marka) | Dau-dzums | Vienības cena bez PVN, Ls | Summa bez PVN, Ls | Summa ar PVN, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | KOPĀ: |  |  |

| Pircējs: | Pārdevējs: |
| --- | --- |
| ______________________________ Z.v <vārds, uzvārds> | ________________________________ Z.v. <vārds, uzvārds> |