## Koptāme
Būvobjekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Adrese: |  | Miera iela 32, Salaspils
BŪVDARBU KOPTĀME
Nr. p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 1
|  | Kopā | 0
|  | Pievienotās vērtības nodoklis 21% | 0
|  | Kopējās būvniecības izmaksas | 0
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi:
Būvuzraudzība |  |  | 1514.72
|  | PAVISAM KOPĀ | 1514.72
Sastādīja: ____________________________________
Sertifikāta Nr.:
Datums:

## Kopsavilkums
Būvobjekta nosaukums:
Būves nosaukums:
Adrese: |  |  | Miera iela 32, Salaspils
KOPSAVILKUMS
|  |  |  | Kopējā summa, EUR |  |  | 0
|  |  |  | Kopējā darbietilpības, c/h |  |  | 0
Nr. p.k. | Tāmes Nr. | Koptāmes nosaukums |  | Tiešās tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)) | darbietilpība, c/h
VISPĀRCELTNIECISKIE DARBI
1 | 1 | Vispārējie būvdarbi
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi ___% |  |  |  | 0
Plānotā peļņa __% |  |  |  | 0
Sociālais nodoklis no darba algas 23,59% |  |  |  | 0
|  |  | KOPĀ | 0
Sastādīja: ______________________
Pārbaudīja: ______________________
Sertifikāta Nr.:

## Celtn.
Būvobjekta nosaukums: LU Fizikas institūta sārmu metālu laboratorija.Vienkāršota renovācija
Būves nosaukums: LU Fizikas institūta sārmu metālu laboratorija
Objekta adrese: Miera iela 32, Salaspils
Lokālā tāme Nr. 1
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Tāmes izmaksas (EUR):
Tāme sastādīta:
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h). | darba samaksas likme (EUR/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | kopā (EUR) | darbietilpība (c/h) | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR) | summa (EUR)
1 |  | Telpa 24
2 |  | Demontāžas darbi
3 | 02-00000 | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 54.4
4 | 02-00000 | Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 5
5 | 02-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām | m2 | 12
6 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 2.2
7 |  | Iekšdarbi
8 |  | Sienas
9 | 10-00000 | Sienu līdzināšana | m2 | 54.4
10 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 54.4
11 | 10-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu | m2 | 54.4
12 | 10-00000 | Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana | m2 | 12
13 | 10-00000 | Ailu apmetuma remonts | m2 | 3
14 | 10-00000 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 3
15 |  | Griesti
16 | 08-00000 | Moduļveida iekārto griestu 600x600 montāža | m2 | 15
17
18 |  | Telpa 25
19 |  | Demontāžas darbi
20 | 02-00000 | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 102.4
21 | 02-00000 | Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 5
22 | 02-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām | m2 | 20
23 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 2.3
24 |  | Iekšdarbi
25 |  | Sienas
26 | 10-00000 | Sienu līdzināšana | m2 | 102.4
27 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 102.4
28 | 10-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu | m2 | 102.4
29 | 10-00000 | Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana | m2 | 20
30 | 10-00000 | Ailu apmetuma remonts | m2 | 3
31 | 10-00000 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m2 | 3
32 |  | Griesti
33 | 08-00000 | Moduļveida iekārto griestu 600x600 montāža | m2 | 33
34
35 |  | Telpa 27
36 |  | Demontāžas darbi
37 | 02-00000 | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 360
38 | 02-00000 | Griestu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 363.8
39 | 02-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām | m2 | 258.4
40 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 2.2
41 |  | Iekšdarbi
42 |  | Sienas
43 | 10-00000 | Sienu līdzināšana | m2 | 360
44 | 10-00000 | Sienu apmešana | m2 | 32
45 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 360
46 | 10-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana ar alkīda krāsu | m2 | 360
47 | 10-00000 | Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana | m2 | 258.4
48 | 10-00000 | Ailu apmešana | m | 52.2
49 | 10-00000 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m | 52.2
50 |  | Griesti
51 | 10-00000 | Griestu apmetuma remonts | m2 | 19.3
52 | 10-00000 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 363.8
53 | 10-00000 | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 363.8
54 |  | Dažādi
55 | 02-00000 | Grīdas nosegšana ar preskartonu un plēvi telpā 27 | m2 | 157.2
56 | 02-00000 | Darbojošos iekārtu sasegšana, pretputekļu iepakošana telpās | kompl | 1
57 | 02-00000 | Iekārtu vairākkārtīga pārvietošana esošās telpas ietvaros (svars līdz 100 t ) | kompl | 1
58 | 02-00000 | Iekārtu, caruļvadu sasegšana | kompl | 1
59 | 02-00000 | Liellaiduma stalažu montāža, demontāža (ņemot vērā, ka daļa iekārtu nav pārvietojama) | m2 | 183.2
60 | 02-00000 | Telpas atbrīvošana no plauktiem, iekārtām | kompl | 1
61
62 |  | Telpa 84 (līdz starpsienai-logu daļa)
63 |  | Demontāžas darbi
64 | 02-00000 | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 139
65 | 02-00000 | Griestu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 40
66 | 02-00000 | Grīdu attīrīšana no krāsu un netīrumu kārtas | m2 | 40
67 | 02-00000 | Koka durvju, vārtu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 6
68 | 02-00000 | Liellaiduma stalažu montāža, demontāža (ņemot vērā, ka daļa iekārtu nav pārvietojama) | m2 | 43.1
69 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 3
70 |  | Būvdarbi
71 | 05-00000 | Grīdas līdzināšana | m2 | 40
72 |  | Iekšdarbi
73 |  | Sienas
74 | 10-00000 | Sienu līdzināšana | m2 | 139
75 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 139
76 | 10-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu | m2 | 139
77 | 10-00000 | Ailu apmetuma remonts | m | 30
78 | 10-00000 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m | 30
79 |  | Griesti
80 | 10-00000 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 40
81 | 10-00000 | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 40
82 |  | Grīdas
83 | 10-00000 | Grīdas špaktelēšana PVC ieklāšanai | m2 | 40
84 | 10-00000 | PVC ieklāšana | m2 | 40
85 | 08-00000 | PVC grīdlīstes montāža | m | 30
86
87 |  | Telpa 96
88 |  | Demontāžas darbi
89 | 02-00000 | Sienu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 815
90 | 02-00000 | Griestu attīrīšana no vecās krāsas | m2 | 450
91 | 02-00000 | Kanāla malu veco metāla leņķu demontāža | m | 110
92 | 02-00000 | Grīdu attīrīšana no krāsu un netīrumu kārtas | m2 | 69
93 | 02-00000 | Grīdas seguma demontāža | m2 | 190
94 | 02-00000 | Metāla konstrukciju attīrīšana no rūsas un krāsas paliekām | m2 | 92.4
95 | 02-00000 | Liellaiduma stalažu montāža, demontāža (ņemot vērā, ka daļa iekārtu nav pārvietojama) | m2 | 298.8
96 | 02-00000 | Būvgružu savākšana un izvešana | m3 | 8.8
97 |  | Būvdarbi
98 | 05-00000 | Grīdas līdzināšana | m2 | 259
99 |  | Iekšdarbi
100 |  | Sienas
101 | 10-00000 | Sienu līdzināšana | m2 | 805
102 | 10-00000 | Sienu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 805
103 | 10-00000 | Sienu gruntēšana, krāsošana ar alkīda krāsu | m2 | 805
104 | 10-00000 | Sienu flīzēšana | m2 | 10
105 | 10-00000 | Metāla konstrukciju un metāla durvju gruntēšana, krāsošana | m2 | 92.4
106 | 10-00000 | Ailu apmešana | m | 195.2
107 | 10-00000 | Ailu špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana | m | 195.2
108 |  | Griesti
109 | 10-00000 | Griestu apmetuma remonts | m2 | 4.9
110 | 10-00000 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 450
111 | 10-00000 | Griestu gruntēšana, krāsošana | m2 | 450
112 |  | Grīdas
113 | 10-00000 | Grīdu flīzēšana ar akmens masas flīzēm 8 mm, nodilumizturība 4 grupa (PIE 4) pretslīde R 11. | m2 | 272.8
114 | 10-00000 | Flīžu apmalu izveidošana h=10 cm | m | 97
115 | 07-00000 | Kanālu malu stiprināšana ar metāla leņķiem L30x30 | m | 110
116 |  | Dažādi
117 | 02-00000 | Darbojošos iekārtu sasegšana, pretputekļu iepakošana | kompl | 1
118 | 02-00000 | Iekārtu vairākkārtīga pārvietošana esošās telpas ietvaros | kompl | 1
119 | 02-00000 | Iekārtu, caruļvadu sasegšana | kompl | 1
120 | 02-00000 | Telpas atbrīvošana no plauktiem, iekārtām | kompl | 1
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi ___% | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
Sertifikāta Nr.:
Note on C76: Starpsiena netiek jaukta nost kā tas ir paredzēts tehniskajā dokumentācijā